**附件**

**响应文件**

**递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；**

**报价文件应包含：**

**1.公司简介**

**2.询价采购响应文件**

**3.法定代表人身份证复印件**

**4.营业执照**

**5.一般纳税人证明**

**6.开户许可证**

**7.近一个月企业征信报告**

**8.授权委托书**

****抚州通驰供应链管理有限公司****

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL-202408190001

致抚州通驰供应链管理有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **单位** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **备注** |
| **1** | 焊接H型钢梁、预埋板 | 吨 | Q355B | 32.8 |  |  |
| **2** | 屋面C型钢檩条(C250\*2.2/2.5) Q235 | 吨 | 镀锌 | 11.3 |  |  |
| **3** | 钢天沟3.0mm厚 | 吨 | 镀锌 | 2.6 |  |  |
| **4** | 水平支撑(Φ25) | 吨 | Q235 | 1 |  |  |
| **5** | 系杆(Φ114) | 吨 | Q235 | 2.8 |  |  |
| **6** | 拉条、套管(Φ12，32) | 吨 | Q235 | 0.6 |  |  |
| **7** | 隅撑角钢(L50) | 吨 | Q235 | 1.8 |  |  |
| **8** | 屋面0.6mm-840型不锈钢板 | ㎡ |  | 1988 |  |  |
| **9** | 玻璃棉毡δ75 | ㎡ |  | 1628 |  |  |
| **10** | 地脚锚栓 | 套 | Q235 | 90 |  | M27 |
| **11** | 高强螺栓 | 套 | 10.9S | 190 |  | M20 |
| **12** | 普通螺栓 | 套 |  | 8900 |  | M12 |
| **13** | 醇酸清漆 | Kg |  | 668.533 |  |  |
| **14** | 氟碳罩面清漆 | Kg |  | 123.068 |  |  |
| **15** | 环氧富锌底漆 | Kg |  | 231.532 |  |  |
| **16** | 环氧云铁中间漆 | Kg |  | 323.49 |  |  |
| **17** | 酚醛防锈漆红丹 | Kg |  | 492.782 |  |  |
| **18** | 合计 |  |

以上价格包含为运输、装卸、开票等费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

  （单位名称及签章）

                                       年   月   日