**附件**

**响应文件**

**递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；**

**报价文件应包含：**

**1.公司简介**

**2.询价采购响应文件**

**3.法定代表人身份证复印件**

**4.营业执照**

**5.一般纳税人证明**

**6.开户许可证**

**7.近一个月企业征信报告**

****抚州通驰供应链管理有限公司****

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL-20241010001

致抚州通驰供应链管理有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **单位** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **备注** |
| **1** | 钢梁 | T | H(650~400)X2  20X8X12 | 38.63 |  | Q355B |
| **2** | 钢柱 | T | H600X220X10  X14 | 31.85 |  | Q355B |
| **3** | 圆钢支撑 | T | ∅25 | 2.92 |  | Q235B |
| **4** | 系杆 | T | ∅159\*4 | 12.71 |  | Q235B |
| **5** | 拉条套管 | T | φ32X2.0+Φ12 | 2.52 |  | Q235B |
| **6** | 屋面檩条 | T | C220\*75\*20  \*2.5 | 18.8 |  | Q355B 镀锌 |
| **7** | 墙面檩条 | T | C200\*70\*20  \*2.2 | 13.03 |  | Q355B 镀锌 |
| **8** | 屋面板 | ㎡ | 0.5mm厚YX32-210-840压型 | 3000 |  |  |
| **9** | 屋面板 | ㎡ | 50mm保温棉+  铝箔纸+钢丝 | 3000 |  |  |
| **10** | 墙面外板 | ㎡ | 0.4mm厚HV-900型彩钢瓦 | 1750 |  |  |
| **11** | 收边包角 | M | 0.5mm厚 | 730 |  |  |
| **12** | 镀锌天沟 | M | 3.0mm厚 | 200 |  |  |
| **13** | 落水管 | M | φ160PVC | 96 |  |  |
| **14** | 门 | 樘 | 防火门(1.8\*2.3m) | 2 |  |  |
| **15** | 门 | 樘 | 成品铁门(3.8\*2.4m) | 8 |  |  |
| **16** | 窗 | ㎡ | 普通铝合金5+9+5透明玻璃窗 | 89.4 |  |  |
| **17** | 预埋锚栓 | 套 | M24\*750mm+叁螺母 | 48 |  | Q355B |
| **18** | 预埋锚栓 | 套 | M42\*1550mm+20mm底板+叁螺母 | 168 |  | Q355B |
| **19** | 高强螺栓 | 套 | M20\*75 | 1440 |  | 10.9s |
| **20** | 花篮螺栓 | 套 | 月牙垫片螺母M25+成品花篮螺栓 | 48 |  |  |
| **21** | 普通螺栓 | 套 | M16\*45 | 560 |  |  |
| **22** | 普通螺栓 | 套 | M12\*30 | 6400 |  |  |
| **23** | 普通螺帽 | 套 | M12 | 5200 |  |  |
| **24** | 自攻螺栓 | 套 | M12 | 19200 |  |  |
| **25** | 合计 | | |  | | |

以上价格包含为运输、装卸、开票等费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

  （单位名称及签章）

                                       年   月   日