**附件**

**响应文件**

**递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；**

**报价文件应包含：**

**1.公司简介**

**2.询价采购响应文件**

**3.法定代表人身份证复印件**

**4.营业执照**

**5.一般纳税人证明**

**6.开户许可证**

**7.近一个月企业征信报告**

****抚州通驰供应链管理有限公司****

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202411220001

致抚州通驰供应链管理有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **单位** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **备注** |
| 1 | 碎石 | m³ | 5-32 | 2000 |  |  |
| 2 | 砂 | m³ | 中(粗)砂 | 1600 |  |  |
| 3 | 水泥 | T | 32.5 | 120.96 |  |  |
| 4 | 电缆保护管 | m | PVC波纹管75 | 1355.48 |  |  |
| 5 | 电缆 | m | YJV-1KV-5\*25mm2 | 1541.26 |  |  |
| 6 | 细粒式SBS改性沥青混凝土 | m³ | AC-13C | 392 |  |  |
| 7 | 中粒式沥青混凝土 | m³ | AC-20 | 588 |  |  |
| 8 | 水泥稳定层 | m³ |  | 4528 |  |  |
| 9 | 透水砖 | ㎡ | 200\*100\*60 | 2904.78 |  |  |
| 10 | 花岗岩路缘石 | m | 390\*150\*700 | 1188 |  |  |
| 11 | 石质路缘石 | m | 350\*150\*700 | 1120 |  |  |
| 12 | 花岗岩侧平石 | m | 30\*100\*700 | 1177 |  |  |
| 13 | 条石树池 | m | 150\*200\*1000 | 800 |  |  |
| 14 | 标砖 | 块 | 240x115x53 | 50000 |  |  |
| 15 | 重型井盖 | 套 | 700 | 66 |  |  |
| 16 | 双篦雨水井盖 | 套 | 400\*1400 | 43 |  |  |
| 17 | 钢筋混凝土井 | 座 | φ1800 | 10 |  |  |
| 18 | 钢筋混凝土井 | 座 | φ1500 | 2 |  |  |
| 19 | 钢筋混凝土井 | 座 | φ1250 | 9 |  |  |
| 20 | 钢筋混凝土井 | 座 | φ1000 | 40 |  |  |
| 21 | 钢筋混凝土涵管 | 米 | φ1000 | 410 |  |  |
| 22 | 钢筋混凝土涵管 | 米 | φ800 | 250 |  |  |
| 23 | 钢筋混凝土涵管 | 米 | φ600 | 168 |  |  |
| 24 | 合计 | | |  | | |

以上价格包含为运输、装卸、开票等费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

  （单位名称及签章）

                                       年   月   日