**附件**

**响应文件**

**递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；**

**报价文件应包含：**

**1.公司简介**

**2.询价采购响应文件**

**3.法定代表人身份证复印件**

**4.营业执照**

**5.一般纳税人证明**

**6.开户许可证**

**7.近一个月企业征信报告**

****抚州通驰供应链管理有限公司****

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202501030001

致抚州通驰供应链管理有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **单位** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **备注** |
| 一、钢构系统 |
| 1 | 天沟托架 | T | I10 | 0.44  |  | Q355B |
| 2 | 撑杆 | T | SHS150\*8 | 1.30  |  | Q355B |
| 3 | 钢梁 | T | BH300\*150\*6\*8BH400\*200\*8\*10 | 41.91  |  | Q235B |
| 4 | 钢柱 | T | SHS200\*10SHS200\*10 | 15.20  |  | Q235B |
| 5 | 连接板 | T | PL20\*80PL6\*30 | 0.39  |  | Q235B |
| 二、围护部分 |
| 6 | 夹心岩棉板 | M2 | 68.8厚+0.6底、面板 | 850 |  |  |
| 7 | 泛水板 | M | 0.8厚 | 80 |  |  |
| 8 | 屋脊 | M | 0.8厚 | 40 |  |  |
| 9 | 五金配件 | M2 | 玻璃胶、自攻钉 | 850.00  |  |  |
| 10 | 天沟 | T | 2.0mm不锈钢天沟 | 1.57  |  |  |
| 三、连接系统 |
| 11 | 预埋锚栓 | 套 | M36\*1050（配叁螺母） | 92.00  |  | Q235B |
| 12 | 高强螺栓 | 套 |  M20\*50 | 950.00  |  | 10.9s |
| 套 |  M20\*55  | 320.00  |  | 10.9s |
| 套 |  M20\*60 | 20.00  |  | 10.9s |
| 13 | 合计 |  |

以上价格包含预制、运输、安装、涂装、防腐、二次深化设计、管理费及税金等一切费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

  （单位名称及签章）

                                       年   月   日