**附件**

**响应文件**

**递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；**

**报价文件应包含：**

**1.公司简介**

**2.询价采购响应文件**

**3.法定代表人身份证复印件**

**4.营业执照**

**5.一般纳税人证明**

**6.开户许可证**

**7.近一个月企业征信报告**

****抚州通驰供应链管理有限公司****

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202501080002

致抚州通驰供应链管理有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **单位** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **备注** |
| 1 | 镀锌管 | 支 | DN150 | 76 |  | 厚度4.5 |
| 2 | 镀锌管 | 支 | DN100 | 140 |  | 厚度4.0 |
| 3 | 镀锌管 | 支 | DN80 | 35 |  | 厚度4.0 |
| 4 | 镀锌管 | 支 | DN65 | 34 |  | 厚度3.75 |
| 5 | 镀锌管 | 支 | DN50 | 25 |  | 厚度3.5 |
| 6 | 镀锌管 | 支 | DN40 | 60 |  | 厚度3.5 |
| 7 | 镀锌管 | 支 | DN32 | 230 |  | 厚度3.25 |
| 8 | 镀锌管 | 支 | DN25 | 250 |  | 厚度3.25 |
| 9 | 丝接机械四通YWD | 只 | 165\*60 | 20 |  |  |
| 10 | 丝接机械四通YWD | 只 | 165\*48 | 30 |  |  |
| 11 | 丝接机械四通YWD | 只 | 165\*42 | 50 |  |  |
| 12 | 丝接机械四通YWD | 只 | 114\*48 | 15 |  |  |
| 13 | 丝接机械四通YWD | 只 | 114\*42 | 30 |  |  |
| 14 | 丝接机械四通YWD | 只 | 89\*60 | 8 |  |  |
| 15 | 丝接机械四通YWD | 只 | 89\*48 | 6 |  |  |
| 16 | 丝接机械四通YWD | 只 | 89\*42 | 30 |  |  |
| 17 | 中大三通DL | 只 | 65\*50 | 4 |  |  |
| 18 | 中大三通DL | 只 | 60\*80\*50 | 2 |  |  |
| 19 | 中大三通DL | 只 | 32\*50\*32 | 4 |  |  |
| 20 | 四通DL. | 只 | 65\*32 | 4 |  |  |
| 21 | 中小三通DL | 只 | 65\*32 | 5 |  |  |
| 22 | 中小三通DL | 只 | 50\*25 | 45 |  |  |
| 23 | 中小三通DL | 只 | 40\*25 | 20 |  |  |
| 24 | 侧大三通DL | 只 | 50\*25\*40 | 65 |  |  |
| 25 | 侧大三通DL | 只 | 150\*65 | 1 |  |  |
| 26 | 侧大三通DL | 只 | 65\*32\*50 | 3 |  |  |
| 27 | 侧大三通DL | 只 | 100\*32 | 6 |  |  |
| 28 | 侧大三通DL | 只 | 40\*25\*32 | 180 |  |  |
| 29 | 中小三通DL. | 只 | 32\*25 | 190 |  |  |
| 30 | 侧大三通DL | 只 | 32\*25\*25 | 190 |  |  |
| 31 | 大小头 | 只 | 80\*65 | 10 |  |  |
| 32 | 大小头 | 只 | 65\*50 | 6 |  |  |
| 33 | 90°弯头DL | 只 | 25 | 380 |  |  |
| 34 | 管古(直接)DL | 只 | 25\*15 | 1000 |  |  |
| 35 | 三通DL | 只 | 25 | 100 |  |  |
| 36 | 侧大四通DL | 只 | 40\*32\*25\*25 | 40 |  |  |
| 37 | 侧大四通DL | 只 | 32\*25\*25\*25 | 50 |  |  |
| 38 | 钢卡YWD | 只 | 165 | 300 |  |  |
| 39 | 钢卡YWD | 只 | 114 | 410 |  |  |
| 40 | 钢卡YWD | 只 | 89 | 50 |  |  |
| 41 | 钢卡YWD | 只 | 76 | 40 |  |  |
| 42 | 90度弯头YWD | 只 | 165 | 40 |  |  |
| 43 | 45度弯头YWD | 只 | 114 | 20 |  |  |
| 44 | 正三通YWD | 只 | 89 | 15 |  |  |
| 45 | 沟槽异径管YWD | 只 | 76 | 8 |  |  |
| 46 | 90度弯头YWD | 只 | 165 | 4 |  |  |
| 47 | 45度弯头YWD | 只 | 165 | 30 |  |  |
| 48 | 正三通YWD | 只 | 165 | 70 |  |  |
| 49 | 沟槽异径管YWD | 只 | 114\*89 | 6 |  |  |
| 50 | 丝接机械三通YWD | 只 | 114\*76 | 24 |  |  |
| 51 | 90°弯头DL | 只 | 65 | 90 |  |  |
| 52 | 室内消火栓GD | 只 | SN65 | 24 |  |  |
| 53 | 消防箱-含玻璃门 | 个 | 1800\*700\*200 | 24 |  |  |
| 54 | 卷盘GD | 只 | 25M | 24 |  |  |
| 55 | 消防水带CD | 卷 | 65-25M | 24 |  |  |
| 56 | 枪扣GD | 只 | 水枪GD | 24 |  |  |
| 57 | 枪扣GD | 只 | 接扣GD | 24 |  |  |
| 58 | 枪扣CD | 只 | 侯卡GD | 24 |  |  |
| 59 | 上喷GD | 粒 | 15-68° | 1000 |  |  |
| 60 | 下喷CD | 粒 | 15-68° | 200 |  |  |
| 61 | 生料带 | 箱 | FC | 4 |  |  |
| 62 | 液体生料带(三代) | 箱 | FC | 6 |  |  |
| 63 | 消防三通16cm | 个 | 65\*25 | 24 |  |  |
| 64 | 大红漆 | 桶 | 10kg | 30 |  |  |
| 65 | 香蕉水 | 桶 | 10kg | 45 |  |  |
| 66 | 角铁 | 支 | 4# | 80 |  |  |
| 67 | 角铁 | 支 | 3# | 150 |  |  |
| 68 | 膨胀螺丝 | 箱 | 8\*60 | 4 |  |  |
| 69 | 切割片 | 件 | 350 | 60 |  |  |
| 70 | 开孔器 | 个 | 81 | 30 |  |  |
| 71 | 开孔器 | 个 | 61 | 30 |  |  |
| 72 | 开孔器 | 个 | 51 | 30 |  |  |
| 73 | 开孔器 | 个 | 46 | 30 |  |  |
| 74 | 开孔器 | 个 | 38 | 30 |  |  |
| 75 | U型管卡 | 个 | 10\*150 | 200 |  |  |
| 76 | U型管卡 | 个 | 10\*100 | 300 |  |  |
| 77 | U型管卡 | 个 | 8\*80 | 60 |  |  |
| 78 | U型管卡 | 个 | 8\*65 | 100 |  |  |
| 79 | U型管卡 | 个 | 6\*50 | 200 |  |  |
| 80 | U型管卡 | 个 | 6\*40 | 300 |  |  |
| 81 | U型管卡 | 个 | 6\*32 | 700 |  |  |
| 82 | U型管卡 | 个 | 6\*25 | 600 |  |  |
| 83 | 湿式报警阀GD | 台 | DN150 | 2 |  |  |
| 84 | 沟槽涡轮信号蝶阀SH | 只 | DN150 | 4 |  |  |
| 85 | 水流指示器GD | 个 | 150 | 2 |  |  |
| 86 | 沟槽暗杆闸阀SH | 只 | DN100 | 48 |  |  |
| 87 | 合计 | | |  | | |

以上价格包含为运输、装卸、开票等费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

  （单位名称及签章）

                                       年   月   日