**附件**

**响应文件**

**递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；**

**报价文件应包含：**

**1.公司简介**

**2.询价采购响应文件**

**3.法定代表人身份证复印件**

**4.营业执照**

**5.一般纳税人证明**

**6.开户许可证**

**7.近一个月企业征信报告**

****抚州通驰供应链管理有限公司****

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202503200001

致抚州通驰供应链管理有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **单位** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **小计** | **备注** |
| 1 | H型钢柱、钢梁 | 吨 |  | 15.953 |  |  | Q355 |
| 2 | 檩条 | 吨 | C220\*70\*20\*2.0  /Z160\*70\*20\*2.5 | 7.7404 |  |  | 镀锌 |
| 3 | 焊管系杆 | 吨 | ∅140\*4 | 1.4257 |  |  | Q235 |
| 4 | 水平圆钢支撑 | 吨 | Φ20 | 0.6684 |  |  | Q235 |
| 5 | 隅撑 | 吨 | L50\*4 | 0.6424 |  |  | 镀锌 |
| 6 | 拉条圆钢 | 吨 | Φ12 | 0.8644 |  |  | 镀锌 |
| 7 | 套管 | 吨 | Φ32\*2.5 | 0.9559 |  |  | 镀锌 |
| 8 | 屋面板 | ㎡ | 0.6mm厚470型 | 599.8 |  |  | 0.6灰色 |
| 9 | 保温棉+铝箔纸+钢丝 | ㎡ | 50mm厚 | 599.8 |  |  |  |
| 10 | 墙面板 | ㎡ | 0.4mm厚900型 | 702.55 |  |  | 0.4白灰色 |
| 11 | 地脚锚栓 | 套 | M24 | 64 |  |  | Q355 |
| 12 | 高强度螺栓 | 套 | M20/M16 | 430 |  |  | 10.9S |
| 13 | 普通螺栓 | 套 | M12 | 2210 |  |  |  |
| 14 | 钢沿沟 | 米 | 2.0mm天沟 | 72 |  |  | 镀锌 |
| 15 | PVC水管 | 米 | 110 | 96 |  |  |  |
| 16 | 百叶窗 | ㎡ | 1.9米\*1米\*14个 | 26.6 |  |  |  |
| 17 | 铝合金窗 | ㎡ | 1.9米\*2米\*7个 | 26.6 |  |  |  |
| 18 | 钢木门 | ㎡ | 3.8米\*4.2米\*2个 | 31.9 |  |  | 加厚型 |
| 19 | 合计 | | | |  | | |

以上价格包含为预制、运输、安装、涂装、管理费及税金等费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

  （单位名称及签章）

                                       年   月   日