**附件**

**响应文件**

**递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；**

**报价文件应包含：**

**1.公司简介**

**2.询价采购响应文件**

**3.法定代表人身份证复印件**

**4.营业执照**

**5.一般纳税人证明**

**6.开户许可证**

**7.近一个月企业征信报告**

****抚州通驰供应链管理有限公司****

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202504140001

致抚州通驰供应链管理有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **单位** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **小计** | **备注** |
| 1 | 闭门器 | 套 |  | 27 |  |  |  |
| 2 | 顺位器 | 套 |  | 27 |  |  |  |
| 3 | 甲级钢质防火门 | ㎡ | 1500\*2300 | 97 |  |  |  |
| 4 | 铝合金防火卷帘 | ㎡ | 5700\*3700 | 245 |  |  |  |
| 5 | 浅灰色无机涂料 | kg |  | 827 |  |  |  |
| 6 | 成品腻子粉 | kg |  | 4431 |  |  |  |
| 7 | 醇酸防锈漆 | kg |  | 17 |  |  |  |
| 8 | 酚醛防锈漆 | kg |  | 27 |  |  |  |
| 9 | 红丹防锈漆 | kg |  | 90 |  |  |  |
| 10 | 镀锌丝堵 （堵头） | 个 | DN15 | 1398 |  |  |  |
| 11 | 镀锌锁紧螺母 | 个 | DN20×1.5 | 2165 |  |  |  |
| 12 | 镀锌锁紧螺母 | 个 | DN25×3 | 131 |  |  |  |
| 13 | 镀锌锁紧螺母 | 个 | DN32×3 | 53 |  |  |  |
| 14 | 镀锌锁紧螺母 | 个 | DN40×3 | 147 |  |  |  |
| 15 | 锁紧螺母 | 个 | M3×100 | 40 |  |  |  |
| 16 | 镀锌钢管接头管件 | 个 | DN25 | 422 |  |  | 国标3.25mm |
| 17 | 镀锌钢管接头管件 | 个 | DN32 | 928 |  |  | 国标3.25mm |
| 18 | 镀锌钢管接头管件 | 个 | DN40 | 743 |  |  | 国标3.5mm |
| 19 | 镀锌钢管接头管件 | 个 | DN50 | 725 |  |  | 国标3.5mm |
| 20 | 镀锌钢管接头 | 个 | 20×2.75 | 867 |  |  |  |
| 21 | 镀锌钢管接头 | 个 | 25×3.25 | 135 |  |  |  |
| 22 | 镀锌钢管接头 | 个 | 32×3.25 | 54 |  |  |  |
| 23 | 镀锌钢管接头 | 个 | 40×3.5 | 152 |  |  |  |
| 24 | 镀锌管接头(金属软管) | 个 | DN20 | 62 |  |  | 国标2.75mm |
| 25 | 镀锌管接头(金属软管) | 个 | DN32 | 10 |  |  | 国标3.25mm |
| 26 | 镀锌管接头(金属软管) | 个 | DN50 | 3 |  |  | 国标3.5mm |
| 27 | 镀锌管接头(金属软管) | 个 | DN70 | 3 |  |  | 国标3.75mm |
| 28 | 金属软管活接头 | 套 | φ25 | 16 |  |  |  |
| 29 | 镀锌钢管卡子 | 个 | DN20 | 6495 |  |  | 国标2.75mm |
| 30 | 镀锌钢管卡子 | 个 | DN25 | 702 |  |  | 国标3.25mm |
| 31 | 镀锌钢管卡子 | 个 | DN32 | 282 |  |  | 国标3.25mm |
| 32 | 镀锌钢管卡子 | 个 | DN40 | 626 |  |  | 国标3.5mm |
| 33 | 固定卡子 | 套 | 3×80 | 214 |  |  |  |
| 34 | 固定卡子 | 个 | φ90 | 155 |  |  |  |
| 35 | 镀锌异径管箍 | 个 | DN25×15 | 1412 |  |  | 国标3.25mm |
| 36 | 镀锌地线夹 | 套 | 20 | 3358 |  |  | 国标2.75mm |
| 37 | 镀锌地线夹 | 套 | 25 | 524 |  |  | 国标3.25mm |
| 38 | 镀锌地线夹 | 套 | 32 | 210 |  |  | 国标3.25mm |
| 39 | 镀锌地线夹 | 套 | 40 | 588 |  |  | 国标3.5mm |
| 40 | 抱箍 | 套 | U型 | 2497 |  |  |  |
| 41 | 型钢 | 吨 |  | 5.598 |  |  |  |
| 42 | 镀锌扁钢 | 吨 |  | 0.121 |  |  |  |
| 43 | 基础槽(角)钢 | 吨 |  | 1 |  |  |  |
| 44 | 槽钢 | 吨 |  | 2.201 |  |  |  |
| 45 | 角钢 | 吨 |  | 1.3638 |  |  |  |
| 46 | 镀锌薄钢板 | ㎡ | δ0.75 | 121 |  |  |  |
| 47 | 镀锌薄钢板 | ㎡ | δ1.0 | 906 |  |  |  |
| 48 | 镀锌薄钢板 | ㎡ | δ1.2 | 2296 |  |  |  |
| 49 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 10套 | M10×100 | 86 |  |  |  |
| 50 | 喷头 | 个 | 15mm | 1412 |  |  | 铜 |
| 51 | 醇酸防锈漆 | kg | C53-1 | 579 |  |  |  |
| 52 | 酚醛防锈漆 | kg |  | 496 |  |  |  |
| 53 | 镀锌钢管 | m | DN65 | 690 |  |  | 国标3.75mm |
| 54 | 镀锌钢管 | m | DN125 | 42 |  |  | 国标4.5mm |
| 55 | 镀锌钢管 | m | DN100 | 176 |  |  | 国标4mm |
| 56 | 镀锌钢管 | m | DN80 | 238 |  |  | 国标4mm |
| 57 | 镀锌钢管 | m | DN40 | 1904 |  |  | 国标3.5mm |
| 58 | 镀锌钢管 | m | DN20 | 5677 |  |  | 国标2.75mm |
| 59 | 镀锌钢管 | m | DN25 | 1641 |  |  | 国标3.25mm |
| 60 | 镀锌钢管 | m | DN32 | 1782 |  |  | 国标3.25mm |
| 61 | 镀锌钢管 | m | DN50 | 987 |  |  | 国标3.5mm |
| 62 | 镀锌钢管 | m | DN150 | 1128 |  |  | 国标4.5mm |
| 63 | SC配管 | m | DN20 | 407 |  |  | 国标2.75mm |
| 64 | SC配管 | m | DN25 | 68 |  |  | 国标3.25mm |
| 65 | SC配管 | m | DN40 | 23 |  |  | 国标3.5mm |
| 66 | SC配管 | m | DN70 | 19 |  |  | 国标3.75mm |
| 67 | SC配管 | m | DN100 | 270 |  |  | 国标4mm |
| 68 | 沟槽管件 | 套 | 65 | 210 |  |  | 镀锌3.75mm |
| 69 | 沟槽管件 | 套 | 150 | 356 |  |  | 镀锌4.5mm |
| 70 | 沟槽管件 | 套 | 125 | 13 |  |  | 镀锌4.5mm |
| 71 | 沟槽管件 | 套 | 100 | 55 |  |  | 镀锌4.0mm |
| 72 | 沟槽管件 | 套 | 80 | 74 |  |  | 镀锌4.0mm |
| 73 | 沟槽直接头(含胶圈) | 套 | 65 | 104 |  |  | 镀锌3.75mm |
| 74 | 沟槽直接头(含胶圈) | 套 | 150 | 177 |  |  | 镀锌4.5mm |
| 75 | 沟槽直接头(含胶圈) | 套 | 125 | 7 |  |  | 镀锌4.5mm |
| 76 | 沟槽直接头(含胶圈) | 套 | 100 | 28 |  |  | 镀锌4.0mm |
| 77 | 沟槽直接头(含胶圈) | 套 | 80 | 37 |  |  | 镀锌4.0mm |
| 78 | 信号蝶阀 | 个 | 80 | 1 |  |  | 球墨铸铁 |
| 79 | 泄水阀 | 个 | 50 | 2 |  |  | 球墨铸铁 |
| 80 | 球阀 | 个 | DN32 1.6MPa | 4 |  |  | 球墨铸铁 |
| 81 | 蝶阀 | 个 | 150 | 18 |  |  | 球墨铸铁 |
| 82 | 信号蝶阀 | 个 | 150 | 2 |  |  | 球墨铸铁 |
| 83 | 闸阀 | 个 | 150 | 3 |  |  | 球墨铸铁 |
| 84 | 平焊法兰 | 片 | 150 | 4 |  |  | 球墨铸铁 |
| 85 | 碳钢平焊法兰 | 片 | 150 | 46 |  |  | 球墨铸铁 |
| 86 | 单层格栅风口带风阀 | 个 | 800x320 | 80 |  |  |  |
| 87 | 单层格栅风口 | 个 | 1000x1500 | 7 |  |  |  |
| 88 | 单层格栅风口带风阀 | 个 | 800\*200 | 26 |  |  |  |
| 89 | 风管止回阀 | 个 | 1600\*320 | 1 |  |  |  |
| 90 | 风管止回阀 | 个 | 1400\*400 | 2 |  |  |  |
| 91 | 风管止回阀 | 个 | 1200\*320 | 1 |  |  |  |
| 92 | 280°手动防火风阀 | 个 | 1800\*400 | 8 |  |  |  |
| 93 | 70°防火风阀 | 个 | 1200\*320 | 1 |  |  |  |
| 94 | 280°防火风阀 | 个 | 2000\*400 | 1 |  |  |  |
| 95 | 70°手动防火风阀 | 个 | 1200\*320 | 7 |  |  |  |
| 96 | 70°防火风阀 | 个 | 1400\*400 | 4 |  |  |  |
| 97 | 70°防火风阀 | 个 | 1600\*320 | 3 |  |  |  |
| 98 | 280°手动防火风阀 | 个 | 1600\*400 | 3 |  |  |  |
| 99 | 280°防火风阀 | 个 | 1600\*400 | 1 |  |  |  |
| 100 | 70°防火风阀 | 个 | 1200\*1000 | 3 |  |  |  |
| 101 | 70°防火风阀 | 个 | 800\*1500 | 1 |  |  |  |
| 102 | 灭火器 | 个 | MF/ABC5 | 206 |  |  |  |
| 103 | 悬挂式超细干粉自动灭火器 | 组 | FZXA5/1.2 灭火剂量5.00kg | 10 |  |  |  |
| 104 | 柜式消防栓 | 套 | 65 | 55 |  |  |  |
| 105 | 水流指示器 | 个 | 150 | 2 |  |  |  |
| 106 | 减压孔板 | 个 | 150 | 2 |  |  |  |
| 107 | 应急单管荧光灯 | 套 |  | 4 |  |  |  |
| 108 | 单管荧光灯 | 套 |  | 176 |  |  |  |
| 109 | 自带电源事故照明灯 | 套 |  | 37 |  |  |  |
| 110 | 疏散指示灯 | 套 |  | 28 |  |  |  |
| 111 | 安全出口指示灯 | 套 |  | 11 |  |  |  |
| 112 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN65-TL | 43 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 113 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN65-T | 76 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 114 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN65\*2-T | 9 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 115 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN65\*2-TL | 6 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 116 | 抗震支架 | 副 | ZYF-1000-T | 10 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 117 | 抗震支架 | 副 | ZYF-1250-TL | 7 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 118 | 抗震支架 | 副 | ZYF-1600-T | 26 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 119 | 抗震支架 | 副 | ZYF-1800-TL | 11 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 120 | 抗震支架 | 副 | ZYF-1800-T | 14 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 121 | 抗震支架 | 副 | ZYF-1000-TL | 4 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 122 | 抗震支架 | 副 | ZYF-1200-TL | 9 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 123 | 抗震支架 | 副 | ZYF-1200-T | 17 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 124 | 抗震支架 | 副 | ZYF-1400-TL | 9 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 125 | 抗震支架 | 副 | ZYF-1600-TL | 23 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 126 | 抗震支架 | 副 | ZYF-2000-TL | 7 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 127 | 抗震支架 | 副 | ZYF-2000-T | 7 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 128 | 抗震支架 | 副 | ZYQ-300-TL | 28 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 129 | 抗震支架 | 副 | ZYQ-300-T | 37 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 130 | 抗震支架 | 副 | ZYQ-200+300-T | 4 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 131 | 抗震支架 | 副 | ZYQ-200+300-TL | 3 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 132 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN150-T | 135 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 133 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN80\*3+DN150\*2-TL | 1 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 134 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN150\*2-T | 9 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 135 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN150\*2-TL | 6 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 136 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN80+DN100\*2+DN150\*3-TL | 1 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 137 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN80+DN100\*2+DN150\*3-T | 1 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 138 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN65\*2+DN100-T | 1 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 139 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN100\*2+DN150\*4-TL | 2 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 140 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN150-TL | 110 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 141 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN100\*2+DN150\*4-T | 1 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 142 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN65+DN100\*2+DN150\*3-TL | 1 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 143 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN65+DN100\*2+DN150-T | 1 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 144 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN80+DN100+DN150\*3-T | 4 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 145 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN65\*3-T | 2 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 146 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN80+DN100+DN150\*3-TL | 3 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 147 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN125-T | 6 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 148 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN125-TL | 2 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 149 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN100-TL | 25 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 150 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN100-T | 31 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 151 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN80-T | 18 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 152 | 抗震支架 | 副 | ZYS-DN80-TL | 19 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 153 | 抗震支架 | 副 | ZYQ-200-TL | 54 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 154 | 抗震支架 | 副 | ZYQ-200-T | 69 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 155 | 耐火型封闭母线槽 | m | 1600A | 8 |  |  |  |
| 156 | 接线盒 | 个 | 明装 | 559 |  |  |  |
| 157 | 灭火器 | 具 |  | 103 |  |  |  |
| 158 | 点型探测器 | 个 | 感烟 | 237 |  |  |  |
| 159 | 点型探测器 | 个 | 感温 | 59 |  |  |  |
| 160 | 电动排烟阀手动启动按钮 | 个 |  | 11 |  |  |  |
| 161 | 火灾报警按钮 | 个 |  | 11 |  |  |  |
| 162 | 消火栓报警按钮 | 个 |  | 38 |  |  |  |
| 163 | 风机直接启动按钮 | 个 |  | 9 |  |  |  |
| 164 | CO浓度传感器 | 个 |  | 9 |  |  |  |
| 165 | 声光报警器 | 个 |  | 11 |  |  |  |
| 166 | 消防广播 | 个 | 吸顶式(3W-5W) | 17 |  |  |  |
| 167 | 喷淋泵 | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 168 | 混流风机 | 台 | HL3-2A-9A | 4 |  |  |  |
| 169 | 混流风机 | 台 | HTFC(A)-II-28# | 2 |  |  |  |
| 170 | 消声器 | 节 | 2000\*400 | 4 |  |  |  |
| 171 | 火灾显示盘 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 172 | 镀锌扁钢 | 根(块) | 63\*6 L=2.5m | 44 |  |  |  |
| 173 | 消防电话 | 个 |  | 3 |  |  |  |
| 174 | 输入输出模块 | 个 |  | 22 |  |  |  |
| 175 | 防火门模块 | 个 |  | 22 |  |  |  |
| 176 | 电气火灾监控器 | 个 |  | 12 |  |  |  |
| 177 | 探测器 | 个 |  | 4 |  |  |  |
| 178 | 隔离模块 | 个 |  | 12 |  |  |  |
| 179 | 模块箱 | 台 |  | 11 |  |  |  |
| 180 | 消防专用模块(模块箱） | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 181 | 消声静压箱 | 个 | 2200x1800x600(h) | 2 |  |  |  |
| 87 | 合计 | | | |  | | |

以上价格包含运输费、包装费、税费等费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

  （单位名称及签章）

                                       年   月   日