**附件**

**响应文件**

**递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；**

**报价文件应包含：**

**1.公司简介**

**2.询价采购响应文件**

**3.法定代表人身份证复印件**

**4.营业执照**

**5.一般纳税人证明**

**6.开户许可证**

**7.近一个月企业征信报告**

****抚州通驰供应链管理有限公司****

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202504110002

致抚州通驰供应链管理有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **单位** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **小计** | **备注** |
| 1 | 水管侧向抗震支架 | 个 | KZS-DN65-T | 33 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 2 | 水管双向抗震支架 | 个 | KZS-DN65-TL | 31 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 3 | 水管侧向抗震支架 | 个 | KZS-DN70-T | 1 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 4 | 水管双向抗震支架 | 个 | KZS-DN70-TL | 1 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 5 | 水管侧向抗震支架 | 个 | KZS-DN80-T | 20 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 6 | 水管双向抗震支架 | 个 | KZS-DN80-TL | 9 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 7 | 水管侧向抗震支架 | 个 | KZS-DN100-T | 41 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 8 | 水管双向抗震支架 | 个 | KZS-DN100-TL | 26 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 9 | 水管侧向抗震支架 | 个 | KZS-DN100+DN150-T | 3 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 10 | 水管双向抗震支架 | 个 | KZS-DN100+DN150-TL | 1 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 11 | 水管侧向抗震支架 | 个 | KZS-DN150-T | 221 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 12 | 水管双向抗震支架 | 个 | KZS-DN150-TL | 169 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 13 | 水管侧向抗震支架 | 个 | KZS-DN150\*2-T | 2 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 14 | 水管双向抗震支架 | 个 | KZS-DN150\*2-TL | 1 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 15 | 水管侧向抗震支架 | 个 | KZS-DN65-T | 37 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 16 | 水管双向抗震支架 | 个 | KZS-DN65-TL | 14 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 17 | 水管侧向抗震支架 | 个 | KZS-DN80-T | 10 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 18 | 水管双向抗震支架 | 个 | KZS-DN80-TL | 2 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 19 | 水管侧向抗震支架 | 个 | KZS-DN100-T | 3 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 20 | 水管双向抗震支架 | 个 | KZS-DN100-TL | 11 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 21 | 水管侧向抗震支架 | 个 | KZS-DN150-T | 55 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 22 | 水管双向抗震支架 | 个 | KZS-DN150-TL | 48 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 23 | 水管侧向抗震支架 | 个 | KZS-DN150\*2-T | 2 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 24 | 风管侧向抗震支架 | 个 | KZF-1250-T | 4 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 25 | 风管侧向抗震支架 | 个 | KZF-2500-T | 142 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 26 | 风管双向抗震支架 | 个 | KZF-2500-TL | 112 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 27 | 其它抗震支架 | 个 | KZFJ-TL | 4 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 28 | 风管侧向抗震支架 | 个 | KZF-1250-T | 2 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 29 | 风管双向抗震支架 | 个 | KZF-1250-TL | 3 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 30 | 风管侧向抗震支架 | 个 | KZF-2500-T | 34 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 31 | 风管双向抗震支架 | 个 | KZF-2500-TL | 27 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 32 | 其它抗震支架 | 个 | KZFJ-TL | 2 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 33 | 桥架侧向抗震支架 | 个 | KZQ-300\*2-T | 6 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 34 | 桥架双向抗震支架 | 个 | KZQ-300\*2-TL | 6 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 35 | 桥架侧向抗震支架 | 个 | KZQ-400\*2-T | 6 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 36 | 桥架双向抗震支架 | 个 | KZQ-400\*2-TL | 6 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 37 | 桥架侧向抗震支架 | 个 | KZQ-200-T | 12 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 38 | 桥架双向抗震支架 | 个 | KZQ-200-TL | 11 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 39 | 桥架侧向抗震支架 | 个 | KZQ-400-T | 4 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 40 | 桥架双向抗震支架 | 个 | KZQ-400-TL | 4 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 41 | 桥架侧向抗震支架 | 个 | KZQ-200-T | 67 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 42 | 桥架双向抗震支架 | 个 | KZQ-200-TL | 59 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 43 | 桥架侧向抗震支架 | 个 | KZQ-200+300-T | 7 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 44 | 桥架侧向抗震支架 | 个 | KZQ-200\*2-T | 2 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 45 | 桥架双向抗震支架 | 个 | KZQ-200\*2-TL | 1 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 46 | 桥架双向抗震支架 | 个 | KZQ-200+300-TL | 7 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 47 | 桥架侧向抗震支架 | 个 | KZQ-300-T | 12 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 48 | 桥架双向抗震支架 | 个 | KZQ-300-TL | 10 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 49 | 桥架侧向抗震支架 | 个 | KZQ-300+800-T | 3 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 50 | 桥架双向抗震支架 | 个 | KZQ-300+800-TL | 3 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 51 | 桥架侧向抗震支架 | 个 | KZQ-400\*2-T | 5 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 52 | 桥架双向抗震支架 | 个 | KZQ-400\*2-TL | 5 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 53 | 桥架侧向抗震支架 | 个 | KZQ-600-T | 2 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 54 | 桥架双向抗震支架 | 个 | KZQ-600-TL | 1 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 55 | 桥架侧向抗震支架 | 个 | KZQ-600+800-T | 6 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 56 | 桥架双向抗震支架 | 个 | KZQ-600+800-TL | 4 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 57 | 桥架侧向抗震支架 | 个 | KZQ-800-T | 4 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 58 | 桥架双向抗震支架 | 个 | KZQ-800-TL | 2 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 59 | 桥架侧向抗震支架 | 个 | KZQ-200-T | 49 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 60 | 桥架双向抗震支架 | 个 | KZQ-200-TL | 32 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 61 | 桥架侧向抗震支架 | 个 | KZQ-200+600-T | 6 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 62 | 桥架双向抗震支架 | 个 | KZQ-200+600-TL | 5 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 63 | 桥架侧向抗震支架 | 个 | KZQ-300-T | 4 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 64 | 桥架侧向抗震支架 | 个 | KZQ-200\*2-T | 1 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 65 | 桥架侧向抗震支架 | 个 | KZQ-300\*2-T | 7 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 66 | 桥架双向抗震支架 | 个 | KZQ-300\*2-TL | 4 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 67 | 桥架侧向抗震支架 | 个 | KZQ-200-T | 9 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 68 | 桥架双向抗震支架 | 个 | KZQ-200-TL | 4 |  |  | 镀锌C型钢 |
| 69 | 合计 | | | |  | | |

以上价格包含运输费、包装费、税费等费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

  （单位名称及签章）

                                       年   月   日