**附件**

**响应文件**

**递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；**

**报价文件应包含：**

**1.公司简介**

**2.询价采购响应文件**

**3.法定代表人身份证复印件**

**4.营业执照**

**5.一般纳税人证明**

**6.开户许可证**

**7.近一个月企业征信报告**

****抚州通驰供应链管理有限公司****

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202504160001

致抚州通驰供应链管理有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **单位** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **小计** | **备注** |
| 1 | 90°弯头 | 个 | 114 | 402 |  |  | 球墨铸铁 |
| 2 | 90°弯头 | 个 | 165 | 350 |  |  | 球墨铸铁 |
| 3 | 90°弯头 | 个 | 76 | 375 |  |  | 球墨铸铁 |
| 4 | 90°弯头 | 个 | 89 | 75 |  |  | 球墨铸铁 |
| 5 | 钢卡 | 个 | 114 | 1850 |  |  | 球墨铸铁 |
| 6 | 钢卡 | 个 | 165 | 2500 |  |  | 球墨铸铁 |
| 7 | 钢卡 | 个 | 76 | 825 |  |  | 球墨铸铁 |
| 8 | 钢卡 | 个 | 89 | 525 |  |  | 球墨铸铁 |
| 9 | 机械四通 | 个 | S114\*42 | 225 |  |  | 球墨铸铁 |
| 10 | 机械四通 | 个 | S114\*48 | 197 |  |  | 球墨铸铁 |
| 11 | 机械四通 | 个 | S114\*60 | 80 |  |  | 球墨铸铁 |
| 12 | 机械四通 | 个 | S165\*42 | 462 |  |  | 球墨铸铁 |
| 13 | 机械四通 | 个 | S165\*48 | 337 |  |  | 球墨铸铁 |
| 14 | 机械四通 | 个 | S165\*60 | 255 |  |  | 球墨铸铁 |
| 15 | 机械四通 | 个 | S89\*42 | 227 |  |  | 球墨铸铁 |
| 16 | 机械四通 | 个 | S89\*48 | 15 |  |  | 球墨铸铁 |
| 17 | 机械四通 | 个 | S89\*60 | 20 |  |  | 球墨铸铁 |
| 18 | 正三通 | 个 | 114 | 147 |  |  | 球墨铸铁 |
| 19 | 正三通 | 个 | 165 | 185 |  |  | 球墨铸铁 |
| 20 | 45°弯头 | 个 | 114 | 20 |  |  | 球墨铸铁 |
| 21 | 45°弯头 | 个 | 165 | 130 |  |  | 球墨铸铁 |
| 22 | 45°弯头 | 个 | 89 | 25 |  |  | 球墨铸铁 |
| 23 | 异径管 | 个 | G114\*76 | 75 |  |  | 球墨铸铁 |
| 24 | 异径管 | 个 | G114\*89 | 100 |  |  | 球墨铸铁 |
| 25 | 异径管 | 个 | G165\*114 | 172 |  |  | 球墨铸铁 |
| 26 | 异径管 | 个 | G165\*89 | 25 |  |  | 球墨铸铁 |
| 27 | 异径三通 | 个 | G165\*114 | 162 |  |  | 球墨铸铁 |
| 28 | 异径三通 | 个 | G165\*89 | 2.5 |  |  | 球墨铸铁 |
| 29 | 机械三通 | 个 | S114\*42 | 190 |  |  | 球墨铸铁 |
| 30 | 机械三通 | 个 | S114\*48 | 62 |  |  | 球墨铸铁 |
| 31 | 机械三通 | 个 | S114\*60 | 37 |  |  | 球墨铸铁 |
| 32 | 机械三通 | 个 | S114\*76 | 95 |  |  | 球墨铸铁 |
| 33 | 机械三通 | 个 | S165\*60 | 60 |  |  | 球墨铸铁 |
| 34 | 机械三通 | 个 | S165\*76 | 212 |  |  | 球墨铸铁 |
| 35 | 机械三通 | 个 | S89\*48 | 37 |  |  | 球墨铸铁 |
| 36 | 机械三通 | 个 | S89\*60 | 37 |  |  | 球墨铸铁 |
| 37 | 异径管 | 个 | S114\*76 | 97 |  |  | 球墨铸铁 |
| 38 | 异径管 | 个 | S165\*76 | 25 |  |  | 球墨铸铁 |
| 39 | 异径管 | 个 | S76\*60 | 50 |  |  | 球墨铸铁 |
| 40 | 异径管 | 个 | S89\*60 | 115 |  |  | 球墨铸铁 |
| 41 | 异径管 | 个 | S89\*76 | 20 |  |  | 球墨铸铁 |
| 42 | 正四通 | 个 | 165 | 15 |  |  | 球墨铸铁 |
| 43 | \*通用设备\*板牙 | 付 | 1-2 | 75 |  |  | 板牙油套的9cr2 干套的9crsi |
| 44 | \*通用设备\*板牙 | 付 | 2.5-4 | 25 |  |  | 板牙油套的9cr2 干套的9crsi |
| 45 | \*通用设备\*板牙 | 付 | 2.5-3 | 25 |  |  | 板牙油套的9cr2 干套的9crsi |
| 46 | \*金属制品\*电焊条 | 吨 | 422 3.2\*350 18kg | 15 |  |  | 低碳 |
| 47 | 热镀锌圆钢 | 吨 | 114 | 68 |  |  | 铁 |
| 48 | 热镀锌圆钢 | 吨 | 165 | 170 |  |  | 铁 |
| 49 | 热镀锌圆钢 | 吨 | 32 | 68 |  |  | 铁 |
| 50 | 热镀锌圆钢 | 吨 | 42 | 70 |  |  | 铁 |
| 51 | 热镀锌圆钢 | 吨 | 48 | 22 |  |  | 铁 |
| 52 | 热镀锌圆钢 | 吨 | 60 | 22 |  |  | 铁 |
| 53 | 热镀锌圆钢 | 吨 | 75 | 13 |  |  | 铁 |
| 54 | 热镀锌圆钢 | 吨 | 75 | 6 |  |  | 铁 |
| 55 | 热镀锌圆钢 | 吨 | 88 | 9 |  |  | 铁 |
| 56 | 热镀锌角钢 | 吨 | 3# | 18 |  |  | 铁 |
| 57 | 热镀锌角钢 | 吨 | 4# | 18 |  |  | 铁 |
| 58 | 热镀锌角钢 | 吨 | 5# | 20 |  |  | 铁 |
| 59 | \*阀门龙头\*沟槽暗杆闸阀SH | 台 | DN100 | 120 |  |  | 球墨铸铁 |
| 60 | \*阀门龙头\*沟槽暗杆闸阀SH | 台 | DN150 | 147 |  |  | 球墨铸铁 |
| 61 | \*阀门龙头\*沟槽补偿器（波纹管、伸缩节）SH | 台 | DN150 | 20 |  |  | 接管是铁，中间波纹管是不锈钢 |
| 62 | \*阀门龙头\*沟槽减压孔板SH | 台 | DN150 | 15 |  |  | 碳钢 |
| 63 | \*阀门龙头\*沟槽减压孔板SH | 台 | DN150-65 | 5 |  |  | 碳钢 |
| 64 | \*阀门龙头\*沟槽涡轮信号蝶阀SH | 台 | DN150 | 25 |  |  | 球墨铸铁 |
| 65 | \*阀门龙头\*软接头SH | 个 | DN100 | 5 |  |  | 橡胶 |
| 66 | \*阀门龙头\*软接头SH | 个 | DN150 | 13 |  |  | 橡胶 |
| 67 | 角铁 | 吨 | 3# | 28 |  |  | 铁 |
| 68 | 角铁 | 吨 | 4# | 16 |  |  | 铁 |
| 69 | 角铁 | 吨 | 5# | 10 |  |  | 铁 |
| 70 | \*公共安全设备\*室内消火栓 | 只 | SNW65-I | 115 |  |  | 球墨铸铁 |
| 71 | \*公共安全设备\*消防软管卷盘 | 个 | JPS0.8-19/25 | 60 |  |  | 球墨铸铁+软管 |
| 72 | 内扣式接口 | 付 | KD65 | 60 |  |  | 铝 |
| 73 | 直流水枪 | 支 | QZ3.5/7.5 | 60 |  |  | 铝 |
| 74 | \*公共安全设备\*酒水喷头 | 粒 | T-ZSTZ15 | 13750 |  |  | 铜+玻璃球 |
| 75 | \*公共安全设备\*湿式报警阀 | 台 | ZSFZ 150 | 5 |  |  | 球墨铸铁 |
| 76 | \*公共安全设备\*室内消火栓 | 只 | SN65 | 60 |  |  | 球墨铸铁 |
| 77 | \*公共安全设备\*水流指示器 | 只 | ZSJZ150 | 25 |  |  | 球墨铸铁 |
| 78 | \*公共安全设备\*酒水喷头 | 粒 | T-ZSTX15 | 1500 |  |  | 铜+玻璃球 |
| 79 | \*公共安全设备\*消防箱 | 套 | 1800×700×200 | 88 |  |  | 铁 |
| 80 | \*公共安全设备\*消防箱 | 套 | 1800×700×200 | 60 |  |  | 铁 |
| 81 | \*金属制品\*开孔器 | 个 | 38 | 75 |  |  | M42双金属 |
| 82 | \*金属制品\*开孔器 | 个 | 46 | 90 |  |  | M42双金属 |
| 83 | \*金属制品\*开孔器 | 个 | 51 | 90 |  |  | M42双金属 |
| 84 | \*金属制品\*开孔器 | 个 | 61 | 90 |  |  | M42双金属 |
| 85 | \*金属制品\*开孔器 | 个 | 81 | 90 |  |  | M42双金属 |
| 86 | \*金属制品\*中心钻 | 个 |  | 100 |  |  | M42双金属 |
| 87 | \*金属制品\*膨胀螺丝 | 个 | 8\*60 | 42000 |  |  | Q235 |
| 88 | \*金属制品\*膨胀螺丝 | 个 | 8\*80 | 10000 |  |  | Q235 |
| 89 | \*非金属矿物制品\*树脂砂轮 | 片 | 400\*3\*32 | 38 |  |  | 树脂 |
| 90 | \*非金属矿物制品\*树脂砂轮 | 片 | 355\*2.5\*25.4 | 153 |  |  | 树脂 |
| 91 | \*有机化学原料\*二氯丙烷 | KG | 稀释剂 | 488 |  |  | 二氯丙烷 |
| 92 | 晋航泰液体生料带 | 只 |  | 3150 |  |  | 聚氨酯或者环氧改性 |
| 93 | 中大三通 | 支 | 32x25 | 25 |  |  | 球墨铸铁 |
| 94 | 中大三通 | 支 | 50x32 | 55 |  |  | 球墨铸铁 |
| 95 | 中大三通 | 支 | 50x40 | 50 |  |  | 球墨铸铁 |
| 96 | 中大三通 | 支 | 65x50 | 145 |  |  | 球墨铸铁 |
| 97 | 中大三通 | 支 | 80x50 | 18 |  |  | 球墨铸铁 |
| 98 | 中大三通 | 支 | 80x65 | 5 |  |  | 球墨铸铁 |
| 99 | 中小三通 | 支 | 32x25 | 3150 |  |  | 球墨铸铁 |
| 100 | 中小三通 | 支 | 40x25 | 50 |  |  | 球墨铸铁 |
| 101 | 中小三通 | 支 | 50x25 | 963 |  |  | 球墨铸铁 |
| 102 | 中小三通 | 支 | 65x32 | 13 |  |  | 球墨铸铁 |
| 103 | 90°弯头 | 支 | 25 | 5350 |  |  | 球墨铸铁 |
| 104 | 90°弯头 | 支 | 25x15 | 1875 |  |  | 球墨铸铁 |
| 105 | 90°弯头 | 支 | 32 | 425 |  |  | 球墨铸铁 |
| 106 | 90°弯头 | 支 | 40 | 75 |  |  | 球墨铸铁 |
| 107 | 90°弯头 | 支 | 50 | 75 |  |  | 球墨铸铁 |
| 108 | 90°弯头 | 支 | 65 | 575 |  |  | 球墨铸铁 |
| 109 | 侧大三通 | 支 | 32x25x25 | 3050 |  |  | 球墨铸铁 |
| 110 | 侧大三通 | 支 | 40x25x32 | 1800 |  |  | 球墨铸铁 |
| 111 | 侧大三通 | 支 | 40x32x32 | 50 |  |  | 球墨铸铁 |
| 112 | 侧大三通 | 支 | 50x25x40 | 1038 |  |  | 球墨铸铁 |
| 113 | 侧大三通 | 支 | 50x32x40 | 125 |  |  | 球墨铸铁 |
| 114 | 侧大三通 | 支 | 65x32x50 | 8 |  |  | 球墨铸铁 |
| 115 | 侧大四通 | 支 | 32x25x25x25 | 225 |  |  | 球墨铸铁 |
| 116 | 侧大四通 | 支 | 40x32x25x25 | 100 |  |  | 球墨铸铁 |
| 117 | 侧大四通 | 支 | 50x32x32x32 | 10 |  |  | 球墨铸铁 |
| 118 | 侧大四通 | 支 | 50x40x25x25 | 140 |  |  | 球墨铸铁 |
| 119 | 侧大四通 | 支 | 50x40x32x32 | 75 |  |  | 球墨铸铁 |
| 120 | 侧大四通 | 支 | 65x50x32x32 | 63 |  |  | 球墨铸铁 |
| 121 | 管古（直接） | 支 | 25 | 25 |  |  | 球墨铸铁 |
| 122 | 管古（直接） | 支 | 25x15 | 11000 |  |  | 球墨铸铁 |
| 123 | 管古（直接） | 支 | 32x25 | 175 |  |  | 球墨铸铁 |
| 124 | 管古（直接） | 支 | 40x32 | 50 |  |  | 球墨铸铁 |
| 125 | 管古（直接） | 支 | 50 | 100 |  |  | 球墨铸铁 |
| 126 | 管古（直接） | 支 | 50x32 | 20 |  |  | 球墨铸铁 |
| 127 | 管古（直接） | 支 | 50x40 | 45 |  |  | 球墨铸铁 |
| 128 | 管古（直接） | 支 | 65x50 | 140 |  |  | 球墨铸铁 |
| 129 | 管古（直接） | 支 | 80x65 | 55 |  |  | 球墨铸铁 |
| 130 | 三通 | 支 | 25 | 1750 |  |  | 球墨铸铁 |
| 131 | 三通 | 支 | 32 | 100 |  |  | 球墨铸铁 |
| 132 | 三通 | 支 | 50 | 8 |  |  | 球墨铸铁 |
| 133 | 四通 | 支 | 40x25 | 25 |  |  | 球墨铸铁 |
| 134 | 四通 | 支 | 65x32 | 10 |  |  | 球墨铸铁 |
| 135 | 外丝(对丝)(内接) | 支 | 25 | 1200 |  |  | 球墨铸铁 |
| 136 | 外丝(对丝)(内接) | 支 | 32 | 500 |  |  | 球墨铸铁 |
| 137 | 外丝(对丝)(内接) | 支 | 40 | 75 |  |  | 球墨铸铁 |
| 138 | 外丝(对丝)(内接) | 支 | 50 | 100 |  |  | 球墨铸铁 |
| 139 | 外丝(对丝)(内接) | 支 | 65 | 200 |  |  | 球墨铸铁 |
| 140 | 合计 | | | |  | | |

以上价格包含运输费、包装费、税费等费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

  （单位名称及签章）

                                       年   月   日