**附件**

**响应文件**

**递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；**

**报价文件应包含：**

**1.公司简介**

**2.询价采购响应文件**

**3.法定代表人身份证复印件**

**4.营业执照**

**5.一般纳税人证明**

**6.开户许可证**

**7.近一个月企业征信报告**

****抚州通驰供应链管理有限公司****

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202504180001

致抚州通驰供应链管理有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **单位** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **小计** | **备注** |
| 1 | 钢结构\*钢支撑 | 吨 | 预埋铁件 | 45.5 |  |  | 包安装、运输、厂里制做 |
| 2 | 钢结构\*钢檩条 | 吨 | 屋面钢檩条 | 322.02 |  |  | Q235B、包安装、运输、厂里制做、热镀锌加工 |
| 3 | 钢结构\*钢梁 | 吨 | 24a槽钢 | 41.918 |  |  | Q235B、包安装、运输、厂里制做、抛丸除锈 |
| 4 | 钢结构\*钢支撑 | 吨 | ɸ32\*2.5圆钢 | 7.91 |  |  | Q345B、包安装、运输、厂里制做、热镀锌加工 |
| 5 | 钢结构\*钢拉条 | 吨 | ɸ18圆钢 | 43.14 |  |  | Q345B、包安装、运输、厂里制做、热镀锌加工 |
| 6 | 金属面油漆 | 平方 | 环氧富锌厚 | 20976 |  |  | Q235、包安装、运输、厂里制做、油漆、防腐底漆：环氧富锌厚70UM、中间漆：环氧云铁厚70UM、面漆：丙烯酸环氧：60UM |
| 7 | 金属构件刷防火涂料 | 平方 | 膨胀型防火涂料 | 20976 |  |  | Q235、包安装、运输、厂里制做、建筑耐火等级：膨胀型 耐火1小时 |
| 8 | 型材屋面 | 平方 | 0.6mm厚镀铝锌压型鑫属板、70mm厚岩棉保温板、0.5mm内层压型钢板、聚乙烯膜隔气层（0.3mm）、2.5mm厚冷弯镀锌型钢村檩压型钢板、聚乙烯膜隔气层 | 20983.73 |  |  | 包安装、运输 |
| 9 | 型材屋面 | 平方 | 0.6mm厚屋脊盖板 | 327.175 |  |  | 包安装、运输 |
| 10 | 天沟 | 平方 | 3mm厚不锈钢天沟 | 1176 |  |  | 包安装、运输、不锈钢 |
| 11 | 钢结构\*钢支撑 | 吨 | 预埋铁件 | 4.74 |  |  | 包安装、运输、厂里制作 |
| 12 | 钢结构\*钢檩条 | 吨 | C250\*75\*20\*2.5钢檩条 | 7.56 |  |  | Q235B、包安装、运输、厂里制做、热镀锌加工 |
| 13 | 钢结构\*钢梁 | 吨 | H375\*180\*8\*10\*10钢梁 | 21.694 |  |  | Q235B、包安装、运输、厂里制做、抛丸除锈 |
| 14 | 钢结构\*钢支撑 | 吨 | D152\*5钢支撑圆管 | 10.096 |  |  | Q345B、包安装、运输、厂里制做、热镀锌加工 |
| 15 | 钢结构\*钢支撑 | 吨 | L100\*6钢支撑 | 2.5 |  |  | Q345B、包安装、运输、厂里制做、热镀锌加工 |
| 16 | 金属面油漆 | 平方 | 环氧富锌厚70UM | 1222.05 |  |  | Q235、包安装、运输、厂里制做、油漆、防腐底漆：环氧富锌厚70UM、中间漆：环氧云铁厚70UM、面漆：丙烯酸环氧：60UM |
| 17 | 金属构件刷防火涂料 | 平方 | 膨胀型防火涂料 | 1222.05 |  |  | Q235、包安装、运输、厂里制做、建筑耐火等级：膨胀型 耐火1小时 |
| 18 | 型材屋面 | 平方 | 0.8mm厚镀铝锌压型金属板 | 2327.6 |  |  | 包安装、运输、热镀锌钢板 |
| 19 | 天沟 | 平方 | 3mm厚不锈钢天沟 | 1134 |  |  | 包安装、运输、不锈钢 |
| 20 | 合计 | | |  | | | |

以上价格包含预制、运输、安装、管理费及税金等一切费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

  （单位名称及签章）

                                       年   月   日