**附件**

**响应文件**

**递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；**

**报价文件应包含：**

**1.公司简介**

**2.询价采购响应文件**

**3.法定代表人身份证复印件**

**4.营业执照**

**5.一般纳税人证明**

**6.开户许可证**

**7.近一个月企业征信报告**

****抚州通驰供应链管理有限公司****

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202505140003

致抚州通驰供应链管理有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **单位** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **小计** | **备注** |
| 1 | A3#/消防风机33KW+33KW | 台 | APE-3-PY1,2 JXF 挂墙明装 | 2 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 2 | A3#/货梯箱 | 台 | AT-3-DT1~4 JXF 挂墙明装 | 4 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 3 | A3#/消防稳压配电箱 一用一备0.55KW\*2 | 台 | APE-WD-SXJ JXF 挂墙明装 | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 4 | A3#/配变电所 5.5KW+5.5KW | 台 | AT-B1-BD JXF 挂墙明装 | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 5 | A3#/屋面景观配电箱 | 台 | AL-WD-1~4 JXF 挂墙明装 | 4 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 6 | A3#/弱电间电源箱 | 台 | AT-1-RD JXF 挂墙明装 | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 7 | A3#/低温冷库电源预留箱 | 台 | AT-1~3-LK1,2 JXF 挂墙明装 | 6 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 8 | A3#/13套轴流风机 | 台 | AP-1~3-1,2 XL-21 落地安装 | 6 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 9 | A3#/消防配电箱 | 台 | APE-1~3-1,2 JXF 挂墙明装 | 6 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 10 | A3#/11套轴流风机 | 台 | AP-1-3,4 XL-21 落地安装 | 2 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 11 | A3#/消防配电箱 | 台 | APE-1-3,4 JXF 挂墙明装 | 2 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 12 | A3#/13套轴流风机 | 台 | AP-2-3 XL-21 落地安装 | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 13 | A3#/消防配电箱 | 台 | APE-2,3-3,4 JXF 挂墙明装 | 4 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 14 | A3#/13套轴流风机 | 台 | AP-2,3-4、AP-3-3 XL-21 落地安装 | 3 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 15 | A3#/照明配电箱 | 台 | AL-1-2、AL-1-1 JXF 挂墙明装 | 2 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 16 | A3#/照明配电箱 | 台 | AL-1-4、AL-1-3 JXF 挂墙明装 | 2 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 17 | A3#/照明配电箱 | 台 | AL-2-2,AL-3-1,AL-3-2、AL-2-1 JXF 挂墙明装 | 4 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 18 | A3#/照明配电箱 | 台 | AL-2-4,AL-3-3,AL-3-4、AL-2-3 JXF 挂墙明装 | 4 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 19 | A3#/防爆风机1.1KW | 台 | AT-1,2,3-FJ1,2,3,4 防爆箱 | 12 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 20 | A3#/叉车预留 | 台 | AP-1,2,3-CC1,2,3,4 防爆箱 | 12 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 21 | A8#/配电箱 | 台 | AA1(主用)、AA2(备用) JXF 挂墙明装 | 2 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 22 | A8#/配电箱 | 台 | AA3(主用)、AA4(备用) XL-21 落地安装 | 2 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 23 | A8#/配电箱 | 台 | AA5 XL-21 落地安装 | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 24 | A8#/配电箱 | 台 | AA6 XL-21 落地安装 | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 25 | A8#/配电箱 | 台 | AA7 XL-21 落地安装 | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 26 | A8#/配电箱 | 台 | AA8 XL-21 落地安装 | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 27 | A8#/消防风机33KW+33KW | 台 | APE-3-PY JXF 挂墙明装 | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 28 | A8#/货梯箱 | 台 | AT-3-DT1,2 JXF 挂墙明装 | 2 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 29 | A8#/弱电间电源箱 | 台 | AT-1-RD JXF 挂墙明装 | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 30 | A8#/低温冷库电源预留箱 | 台 | AT-1~3-LK1,2 XL-21 落地安装 | 6 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 31 | A8#/屋面景观配电箱 | 台 | AL-WD-1,2 JXF 挂墙明装 | 2 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 32 | A8#/消防配电箱 | 台 | APE-1~3-1,2 JXF 挂墙明装 | 6 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 33 | A8#/10套轴流风机 | 台 | AP-1-1 XL-21 落地安装 | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 34 | A8#/10套轴流风机 | 台 | AP-2,3-1 XL-21 落地安装 | 2 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 35 | A8#/10套轴流风机 | 台 | AP-1,2,3-2 XL-21 落地安装 | 3 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 36 | A8#/照明配电箱 | 台 | AL-1-1 JXF 挂墙明装 | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 37 | A8#/照明配电箱 | 台 | AL-1-2 JXF 挂墙明装 | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 38 | A8#/照明配电箱 | 台 | AL-3-1、AL-2-1 JXF 挂墙明装 | 2 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 39 | A8#/照明配电箱 | 台 | AL-3-2、AL-2-2 JXF 挂墙明装 | 2 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 40 | A8#/防爆风机1.1KW | 台 | AT-1,2,3-FJ1,2 防爆箱 | 6 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 41 | A8#/叉车预留 | 台 | AP-1,2,3-CC1,2 防爆箱 | 6 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 42 | A10#/配电箱 | 台 | AL-3-1 JXF 挂墙明装 | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 43 | A10#/配电箱 | 台 | AL-2-1 JXF 挂墙明装 | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 44 | A10#/配电箱 | 台 | AL-1-1 JXF 挂墙明装 | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 45 | A10#/配电箱 | 台 | AL-3-2 JXF 挂墙明装 | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 46 | A10#/配电箱 | 台 | AL-2-2 JXF 挂墙明装 | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 47 | A10#/配电箱 | 台 | AL-1-2 JXF 挂墙明装 | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 48 | T1-1600KVA进线柜 | 台 | 1AA1 MNS | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 49 | 电容柜 | 台 | 1AA2 GGJ | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 50 | 电容柜 | 台 | 1AA3 GGJ | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 51 | 出线柜 | 台 | 1AA4 MNS | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 52 | 出线柜 | 台 | 1AA5 MNS | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 53 | 出线柜 | 台 | 1AA6 MNS | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 54 | 出线柜 | 台 | 1AA7 MNS | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 55 | 出线柜 | 台 | 1AA8 MNS | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 56 | 出线柜 | 台 | 1AA9 MNS | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 57 | 联络柜 | 台 | 1AA10 MNS | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 58 | 出线柜 | 台 | 2AA9 MNS | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 59 | 出线柜 | 台 | 2AA8 MNS | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 60 | 出线柜 | 台 | 2AA7 MNS | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 61 | 出线柜 | 台 | 2AA6 MNS | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 62 | 出线柜 | 台 | 2AA5 MNS | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 63 | 出线柜 | 台 | 2AA4 MNS | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 64 | 电容柜 | 台 | 2AA3 GGJ | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 65 | 电容柜 | 台 | 2AA2 GGJ | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 66 | T2-1600KVA进线柜 | 台 | 2AA1 MNS | 1 |  |  | 钢质不锈钢 |
| 67 | 合计 | | |  | | | |

以上价格包含预制、运输、安装、管理费及税金等一切费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

  （单位名称及签章）

                                       年   月   日