**附件**

**响应文件**

**递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；**

**报价文件应包含：**

**1.公司简介**

**2.询价采购响应文件**

**3.法定代表人身份证复印件**

**4.营业执照**

**5.一般纳税人证明**

**6.开户许可证**

**7.近一个月企业征信报告**

****抚州通驰供应链管理有限公司****

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202507020001

致抚州通驰供应链管理有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **小计** | **备注** |
| 1 | 热镀锌方管 | 40\*40\*2.5 | T | 9 |  |  | 包安装、运输、制作、镀锌方管 |
| 2 | 热镀锌方管 | 50\*50\*2.5 | T | 5.4 |  |  | 包安装、运输、制作、镀锌方管 |
| 3 | 铝单板 | 2.5 | 平方 | 1470 |  |  | 包安装、运输、制作、面板颜色哑光浅橘色普通喷漆 |
| 4 | 合计 |  |

以上价格包含为运输、安装、制作、装卸、开票等费用，材料采购税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

 （单位名称及签章）

               年  月  日