**附件**

**响应文件**

**递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；**

**报价文件应包含：**

**1.公司简介**

**2.询价采购响应文件**

**3.法定代表人身份证复印件**

**4.营业执照**

**5.一般纳税人证明**

**6.开户许可证**

**7.近一个月企业征信报告**

****抚州通驰供应链管理有限公司****

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202507070002

致抚州通驰供应链管理有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **小计** | **备注** |
| 1 | SC配管 | DN20 | m | 2122 |  |  | 国标2.75mm |
| 2 | SC配管 | DN25 | m | 606 |  |  | 国标3.25mm |
| 3 | SC配管 | DN32 | m | 33 |  |  | 国标3.25mm |
| 4 | SC配管 | DN40 | m | 935 |  |  | 国标3.5mm |
| 5 | SC配管 | DN50 | m | 27 |  |  | 国标3.5mm |
| 6 | 电缆桥架 | 400\*100 | m | 12 |  |  |  |
| 7 | 电缆桥架 | 300\*100 | m | 332 |  |  |  |
| 8 | 电缆桥架 | 200\*100 | m | 877 |  |  |  |
| 9 | 疏散指示灯 |  | 套 | 9 |  |  |  |
| 10 | 安全出口指示灯 |  | 套 | 14 |  |  |  |
| 11 | 接线盒 |  | 个 | 407 |  |  |  |
| 12 | 点型探测器 | 感烟 | 个 | 269 |  |  |  |
| 13 | 点型探测器 | 感温 | 个 | 76 |  |  |  |
| 14 | 电动排烟阀手动启动按钮 |  | 个 | 35 |  |  |  |
| 15 | 输入输出模块 |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 16 | 消防报警电话插孔 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 17 | 隔离模块 |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 18 | 防火门模块 |  | 个 | 36 |  |  |  |
| 19 | 电气火灾监控器 |  | 个 | 16 |  |  |  |
| 20 | 探测器 |  | 个 | 14 |  |  |  |
| 21 | 混流风机 | HTFC(A)-II-25# | 台 | 6 |  |  |  |
| 22 | 混流风机 | HTFC(A)-II-28# | 台 | 2 |  |  |  |
| 23 | 混流风机 | HL3-2A-9A | 台 | 7 |  |  |  |
| 24 | 静压箱 | 2200x1800x600(h) | 个 | 8 |  |  |  |
| 25 | 消声器 | 2000\*400 | 节 | 7 |  |  |  |
| 26 | 消声器 | 1600\*400 | 节 | 1 |  |  |  |
| 27 | 消声器 | 1600\*320 | 节 | 2 |  |  |  |
| 28 | 消声器 | 1400\*400 | 节 | 1 |  |  |  |
| 29 | 280°防火风阀 | 2000\*400 | 个 | 3 |  |  |  |
| 30 | 280°防火风阀 | 1600\*500 | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | 70°防火风阀 | 1600\*400 | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | 70°防火风阀 | 1600\*320 | 个 | 2 |  |  |  |
| 33 | 70°防火风阀 | 1400\*400 | 个 | 3 |  |  |  |
| 34 | 70°防火风阀 | 1200\*1000 | 个 | 2 |  |  |  |
| 35 | 280°手动防火风阀 | 1600\*400 | 个 | 16 |  |  |  |
| 36 | 70°手动防火风阀 | 1200\*320 | 个 | 2 |  |  |  |
| 37 | 风管止回阀 | 800\*1250 | 个 | 1 |  |  |  |
| 38 | 70°防火阀 | 1600\*500 | 个 | 1 |  |  |  |
| 39 | 70°防火阀 | 800\*1250 | 个 | 1 |  |  |  |
| 40 | 70°防火阀 | 800\*400 | 个 | 2 |  |  |  |
| 41 | 双层格栅风口 | 1600\*1800 | 个 | 1 |  |  |  |
| 42 | 双层格栅风口 | 630\*1500 | 个 | 1 |  |  |  |
| 43 | 单层格栅风口带风阀 | 1000\*200 | 个 | 256 |  |  |  |
| 44 | 单层格栅风口 | 1000x1500 | 个 | 5 |  |  |  |
| 45 | 单层格栅风口 | 1200x1000 | 个 | 2 |  |  |  |
| 46 | 防火风口 | 1200\*1000 | 个 | 11 |  |  |  |
| 47 | 防火风口 | 800\*1500 | 个 | 2 |  |  |  |
| 48 | 镀锌薄钢板 | δ0.75 | m2 | 775 |  |  |  |
| 49 | 镀锌薄钢板 | δ1.0 | m2 | 754 |  |  |  |
| 50 | 镀锌薄钢板 | δ1.2 | m2 | 1472 |  |  |  |
| 51 | 水喷淋(雾）喷头 | 15mm | 个 | 1852 |  |  |  |
| 52 | 镀锌钢管 | DN150 | m | 608 |  |  | 国标4.5mm |
| 53 | 镀锌钢管 | DN125 | m | 68 |  |  | 国标4.5mm |
| 54 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 814 |  |  | 国标4mm |
| 55 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 155 |  |  | 国标4mm |
| 56 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 1063 |  |  | 国标3.75mm |
| 57 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 1327 |  |  | 国标3.5mm |
| 58 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 1138 |  |  | 国标3.5mm |
| 59 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 1513 |  |  | 国标3.25mm |
| 60 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 934 |  |  | 国标3.25mm |
| 61 | 管道支架（角钢） |  | 吨 | 4.3 |  |  |  |
| 62 | 灭火器 | MF/ABC5 | 具 | 369 |  |  |  |
| 63 | 柜式消防栓 | 65 | 套 | 27 |  |  |  |
| 64 | 闸阀 | DN100 | 个 | 26 |  |  | 球墨铸铁 |
| 65 | 抗震支架 | ZYS-DN150-T | 套 | 59 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 66 | 抗震支架 | ZYS-DN150-TL | 套 | 54 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 67 | 抗震支架 | ZYS-DN125-T | 套 | 9 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 68 | 抗震支架 | ZYS-DN125-TL | 套 | 5 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 69 | 抗震支架 | ZYS-DN100-TL | 套 | 83 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 70 | 抗震支架 | ZYS-DN100-T | 套 | 121 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 71 | 抗震支架 | ZYS-DN80-T | 套 | 46 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 72 | 抗震支架 | ZYS-DN80-TL | 套 | 20 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 73 | 抗震支架 | ZYS-DN65-TL | 套 | 108 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 74 | 抗震支架 | ZYS-DN65-T | 套 | 150 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 75 | 抗震支架 | ZYS-DN70+DN150-TL | 套 | 1 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 76 | 抗震支架 | ZYS-DN80+DN150-T | 套 | 1 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 77 | 抗震支架 | ZYS-DN65\*2-T | 套 | 2 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 78 | 抗震支架 | ZYS-DN65\*2-TL | 套 | 2 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 79 | 抗震支架 | ZYF-2000-TL | 套 | 9 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 80 | 抗震支架 | ZYF-2000-T | 套 | 14 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 81 | 抗震支架 | ZYF-1600-TL | 套 | 29 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 82 | 抗震支架 | ZYF-1600-T | 套 | 37 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 83 | 抗震支架 | ZYF-1400-TL | 套 | 5 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 84 | 抗震支架 | ZYF-1400-T | 套 | 6 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 85 | 抗震支架 | ZYF-1250-TL | 套 | 19 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 86 | 抗震支架 | ZYF-1250-T | 套 | 24 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 87 | 抗震支架 | ZYF-1000-T | 套 | 38 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 88 | 抗震支架 | ZYF-1000-TL | 套 | 32 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 89 | 抗震支架 | ZYF-FJ-TL | 套 | 3 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 90 | 抗震支架 | ZYQ-200-TL | 套 | 124 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 91 | 抗震支架 | ZYQ-200-T | 套 | 142 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 92 | 抗震支架 | ZYQ-300-TL | 套 | 23 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 93 | 抗震支架 | ZYQ-300-T | 套 | 22 |  |  | 电镀锌后附图纸 |
| 94 | 甲级钢质防火门 | 1.5\*2.3m | m2 | 105 |  |  |  |
| 95 | 铝合金防火卷帘 | 6.6\*3.6m | m2 | 336 |  |  |  |
| 96 | 铝合金防火卷帘 | 电动装置 | 套 | 20 |  |  |  |
| 97 | 闭门器、顺位器 | 闭门器、顺位器 | 个 | 38 |  |  |  |
| 98 | 石英粉 |  | kg | 5315 |  |  |  |
| 99 | 合计 | |  | | | | |

以上价格包含为运输、装卸、开票等费用，材料采购税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

 （单位名称及签章）

               年  月  日