附件

响应文件

递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；

报价文件应包含：

1.公司简介

2.询价采购响应文件

3.法定代表人身份证复印件

4.营业执照

5.一般纳税人证明

6.开户许可证

7.近一个月企业征信报告

抚州通驰供应链管理有限公司

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202509040001

致抚州通驰供应链管理有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矩形铜母线 |  | TMY-3(100x10) | m | 10 |  |  |  |
| 2 | 矩形铜母线 |  | TMY-2(80x8) | m | 10 |  |  |  |
| 3 | 矩形铜母线 |  | TMY-1(80x8) | m | 10 |  |  |  |
| 4 | 电缆电线 |  | ZRYJV22-8.7/15kV-3*70 | m | 35 |  |  |  |
| 5 | 电缆电线 |  | WDZB1-YJY-4x120+1x70 | m | 320 |  |  |  |
| 6 | 电缆电线 |  | WDZB1-YJY-4x95+1x50 | m | 420 |  |  |  |
| 7 | 电缆电线 |  | WDZB1-YJY-4x70+1x35 | m | 770 |  |  |  |
| 8 | 电缆电线 |  | WDZN-YJY-B1-4x25+1x16 | m | 180 |  |  |  |
| 9 | 电缆电线 |  | WDZN-YJY-B1-5×16 | m | 2008 |  |  |  |
| 10 | 电缆电线 |  | WDZN-YJY-B1-5×6 | m | 172 |  |  |  |
| 11 | 电缆电线 |  | WDZN-YJY-B1-4×16 | m | 20 |  |  |  |
| 12 | 电缆电线 |  | WDZN-YJY-B1-3×16 | m | 20 |  |  |  |
| 13 | 电缆电线 |  | WDZN-YJY-4x10 | m | 60 |  |  |  |
| 14 | 电缆电线 |  | WDZN-YJY-B1-3×10 | m | 60 |  |  |  |
| 15 | 电缆电线 |  | WDZN-YJY-B1-4×6 | m | 80 |  |  |  |
| 16 | 电力电缆头 |  | 五芯、70 | 个 | 16 |  |  | 铜 |
| 17 | 电力电缆头 |  | 五芯、120 | 个 | 10 |  |  | 铜 |
| 18 | 电力电缆头 |  | 三芯、10 | 个 | 24 |  |  | 铜 |
| 19 | 电力电缆头 |  | 三芯、16 | 个 | 8 |  |  | 铜 |
| 20 | 电力电缆头 |  | 五芯、10 | 个 | 16 |  |  | 铜 |
| 21 | 电力电缆头 |  | 五芯、25 | 个 | 4 |  |  | 铜 |
| 22 | 电缆电线 |  | WDZB1-BYJ-10 | m | 30000 |  |  |  |
| 23 | 电缆电线 |  | WDZN-BYJ-B1-4 | m | 2930 |  |  |  |
| 24 | 电缆电线 |  | WDZN-BYJ-B1-2.5 | m | 140 |  |  |  |
| 25 | 荧光灯 |  | 28W | 套 | 6 |  |  | 铁 |
| 26 | 双联照明开关 |  |  | 个 | 2 |  |  | PVC |
| 27 | 单联照明开关 |  |  | 个 | 2 |  |  | PVC |
| 28 | 开关盒 |  |  | 个 | 4 |  |  | PVC |
| 29 | 接线盒 |  |  | 个 | 413 |  |  | 铁 |
| 30 | 接地母线 |  | 40*4 | m | 12 |  |  | 镀锌扁钢 |
| 31 | 电缆电线 |  | YJV-1*120 | m | 5 |  |  |  |
| 32 | 电线电缆 |  | 超六类网线 | m | 5253 |  |  |  |
| 33 | 疏散指示灯 |  | 1W | 套 | 9 |  |  | 不锈钢 |
| 34 | 安全出口指示灯 |  | 1W | 套 | 14 |  |  | 不锈钢 |
| 35 | 电缆电线 |  | WDZBN-BYJ-B1-2.5 | m | 1009 |  |  |  |
| 36 | 电缆电线 |  | WDZBN-RYJS-B1-2X1.5 | m | 1620 |  |  |  |
| 37 | 电缆电线 |  | ZN-BVR-1.5 | m | 1960 |  |  |  |
| 38 | 电缆电线 |  | WDZN-BVR-1.5 | m | 1560 |  |  |  |
| 39 | 电缆电线 |  | NH-BV-2.5 | m | 2400 |  |  |  |
| 40 | 电缆电线 |  | ZR-RSVP-2X1.5 | m | 1200 |  |  |  |
| 41 | 电缆电线 |  | WDZB1-YJY-4x95+1x50 | m | 785 |  |  |  |
| 42 | 电缆电线 |  | ZR-YJV-0.6/1kV-4*70+1*35 | m | 32 |  |  |  |
| 43 | 电缆电线 |  | ZR-YJV-8.7/15kV-3x185 | m | 10 |  |  |  |
| 44 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

以上价格包含为运输、装卸、安装、开票等费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

（单位名称及签章）

年  月  日