附件

响应文件

递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；

报价文件应包含：

1.公司简介

2.询价采购响应文件

3.法定代表人身份证复印件

4.营业执照

5.一般纳税人证明

6.开户许可证

7.近一个月企业征信报告

抚州通驰供应链管理有限公司

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202510090001

致抚州通驰供应链管理有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

| 序号 | 柜号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APE-B1-XFBF | 消防水泵双电源柜 | XL-21落地明装 IP55 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | AP-B1-1 | 风机配电箱1+1KW | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | AP-2~6-FJ1 | 风机配电箱1.5KW | JXF 挂墙明装 | 台 | 5 |  |  |  |
| 4 | AP-1~6-FJ2 | 风机配电箱1.5KW | JXF 挂墙明装 | 台 | 6 |  |  |  |
| 5 | B1ALZ | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | B1APZ | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | B1APE1,2 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | AT-B1-CFFJ | 风机配电箱22+22KW | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | APE-B1-PY | 风机配电箱15/7.5KW | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | AC-B1-JYB | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | AT-B1-AF | 消防控制室安防配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | AP-1-RD5 | 监控机房配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | AT-B1-UPSFJ | 风机配电箱2.2+2.2KW | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | APE-B1-XF | 消防控制室配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | AP-B1-CF | 厨房配电箱 | JXF 挂墙明装IP55 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | AP-WD-CFFJ | 排油烟配电箱 | 户外不锈钢 | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | AP-1-RD1 | 企业云机房配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | AP-1-RD2 | 网络机房配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | AP-1-RD3 | 雪亮安全设备机房配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | AP-1-RD4 | 政务安全设备机房配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | AT-1-RD1 | 服务器机房配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | AT-WD-SGFJ | 风机配电箱15KW | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | AT-1-BD | 变电所配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | APE-6-PY2 | 风机配电箱11KW | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | APE-6-PY1 | 风机配电箱18+18KW | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | AT-6-DT1 | 电梯配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 | AT-6-DT2 | 电梯配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | AT-6-DT3 | 电梯配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | AP-WD-DLJ1 | 配电箱 | 户外落地不锈钢 | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | AP-WD-DLJ2 | 配电箱 | 户外落地不锈钢 | 台 | 1 |  |  |  |
| 31 | APE-WD-SXJ | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 32 | AL-WD-1，2 | 配电箱 | 户外落地不锈钢 | 台 | 2 |  |  |  |
| 33 | AP-5-LED | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 34 | AT-UPS | UPS配电柜 | XL-21落地明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 35 | AT-1,2-SGFJ | 风机配电箱7.5KW | JXF 挂墙明装 | 台 | 2 |  |  |  |
| 36 | AL-B1-1 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 37 | AL-2-1 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 38 | AL-B1-2 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 39 | AL-1-1 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 40 | AL-B1-4 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 41 | AL-B1-3 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 42 | AL-1-2 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 43 | AL-2-2 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 44 | AL-6-1 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 45 | AL-2-3 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 46 | AL-3-2 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 47 | AL-3,4-1 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 2 |  |  |  |
| 48 | AL-5-1 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 49 | AL-4-2 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 50 | AL-5-2 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 51 | AL-6-2 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 52 | ALE-B1-1 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 53 | ALE-1-1 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 54 | ALE-1-2 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 55 | AT-3-1 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 56 | AT-3-2 | 配电箱 | JXF 挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 57 | 1AA1 | T1-800KVA进线柜 | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 58 | 1AA2 | 电容柜 | GGJ | 台 | 1 |  |  |  |
| 59 | 1AA3 | 有源滤波柜 | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 60 | 1AA4 | 出线柜 | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 61 | 1AA5 | 出线柜 | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 62 | 1AA6 | 应急电源(双电源) | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 63 | 1AA7 | 出线柜 | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 64 | 1AA8 | 出线柜 | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 65 | 1AA9 | 联络柜 | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 66 | 2AA8 | 出线柜 | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 67 | 2AA7 | 应急电源(双电源) | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 68 | 2AA6 | 出线柜 | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 69 | 2AA5 | 出线柜 | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 70 | 2AA4 | 出线柜 | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 71 | 2AA3 | 有源滤波柜 | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 72 | 2AA2 | 电容柜 | GGJ | 台 | 1 |  |  |  |
| 73 | 2AA1 | T2-800KVA进线柜 | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 74 | AAE1 | 发电机进线柜 | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 75 | AAE2 | 应急电源 | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 76 | AAE3 | 应急电源 | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 77 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

以上价格包含为运输、装卸、安装、开票等费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

（单位名称及签章）

年  月  日