附件

响应文件

递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；

报价文件应包含：

1.公司简介

2.询价采购响应文件

3.法定代表人身份证复印件

4.营业执照

5.一般纳税人证明

6.开户许可证

7.近一个月企业征信报告

抚州通驰供应链管理有限公司

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202511170001

致抚州通驰供应链管理有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

| 序号 | 柜号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1AA1 | 进线 2500A | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 1AA2 | 180Kvar 7% | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 1AA3 | 180Kvar 7% | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 1AA4 |  | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 1AA5 |  | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 1AA6 |  | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 1AA7 |  | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 1AA8 | 联络 2000A | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 1AA9 |  | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 1AA10 |  | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 1AA11 |  | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 1AA12 | 180Kvar 7% | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 1AA13 | 180Kvar 7% | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 1AA14 | 进线 2500A | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 1AE6 |  | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 1AE5 | 1250A 双电源 | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 1AE4 |  | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 1AE3 |  | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 1AE2 |  | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 1AE1 | 1600A 双电源 | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | FAE1 | 柴发 进线 2500A | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | FAE2 | 柴发 出线 1600A | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | FAE3 | 柴发 出线 1250A | MNS | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 1AP |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 5AP 2AP |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 26 | 4AP 6AP 3AP |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 27 | 7AP |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 10AP 11AP 8AP 9AP |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 29 | 12APz1 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 12APz2 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 31 | 12APz3 |  |  | 台 | 1 |  |  | 不锈钢户外落地 |
| 32 | 3APz |  |  | 台 | 1 |  |  | 不锈钢户外落地 |
| 33 | 12APpf |  | 2.2KW+3KW+1.1KW | 台 | 1 |  |  | 不锈钢户外 |
| 34 | 1ATCT |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 35 | 4ATss |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 36 | 5ATjyk |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 37 | 6ATNICU |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 38 | 7ATcf |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 39 | 1AL |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 40 | 2AL |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 41 | 3AL |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 42 | 7AL |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 43 | 4AL |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 44 | 5AL 6AL |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 45 | 8AL |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 46 | 1ATxk |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 47 | 9AL |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 48 | 12ATxt |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 49 | 10AL |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 50 | 11AL |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 51 | 1ATz |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 52 | 2ATz 3ATz 11ATz 7ATz |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 53 | 5ATz 6ATz 4ATz 10ATz 9ATz 8ATz |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 54 | ALz |  |  | 台 | 7 |  |  |  |
| 55 | -1APzy |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 56 | -1APEzy |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 57 | -1APxf |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 58 | -1APExf |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 59 | 6ATqj |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 60 | 8ATqj |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 61 | 12ATdt |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 62 | 3ATzm |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 63 | 6ATzm |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 64 | 10ATzm |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 65 | 12ATwy |  |  | 台 | 1 |  |  | 不锈钢 |
| 66 | 12ATfj1 |  | 2.2KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 67 | 12ATfj2 |  | 11KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 68 | 12ATfj3 |  | 18KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 69 | -1APE -1AP |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 70 | -2APE -2AP |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 71 | -2ATsh |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 72 | -2ATrd |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 73 | -1ATpt1 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 74 | -2ATpdf |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 75 | -1ATzm1 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 76 | -2ATzm |  | 0.55KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 77 | -1APcdz |  |  | 台 | 1 |  |  | 预付费多用户表 |
| 78 | -1ALzm1 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 79 | -1ATsf |  | 11KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 80 | -2ATpf |  | 4KW+5.5KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 81 | -1ATpf3 -1ATpf2 -1ATpf1 |  | 18/6.2KW | 台 | 3 |  |  |  |
| 82 | -2ATsf |  | 4KW+22KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 83 | ATxpw |  | 4KW*2 泵 | 台 | 1 |  |  |  |
| 84 | -2ATxf | 消防泵双电源配电柜 |  | 台 | 1 |  |  | IP55 |
| 85 | 1APCF |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 86 | 1ALZ |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 87 | 1APZ |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 88 | 1AH4,1AH7 | 高压进线柜 | KYN28A-12 | 台 | 2 |  |  |  |
| 89 | 1AH5 | 母联开关柜 | KYN28A-12 | 台 | 1 |  |  |  |
| 90 | 1AH6 | 高压隔离柜 | KYN28A-12 | 台 | 1 |  |  |  |
| 91 | 1AH1,1AH9 | 高压出线柜 | KYN28A-12 | 台 | 2 |  |  |  |
| 92 | 1AH2 | 高压计量柜 | KYN28A-12 | 台 | 1 |  |  |  |
| 93 | 1AH3,1AH8 | 高压PT柜 | KYN28A-12 | 台 | 2 |  |  |  |
| 94 | ZLP | 直流屏 | 65AH DC220V | 台 | 1 |  |  |  |
| 95 | TM | 干式变压器 | SCB10-1250/10 | 台 | 2 |  |  | 全铜 |
| 96 | 铜排链接 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 97 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

以上价格包含为运输、装卸、开票等费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

（单位名称及签章）

年  月  日