附件

响应文件

递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；

报价文件应包含：

- 公司简介

- 询价采购响应文件

- 成套设备分项报价明细表（自拟）

- 法定代表人身份证复印件

- 营业执照

- 一般纳税人证明

- 开户许可证

- 近一个月企业征信报告

抚州通驰供应链科技股份有限公司

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202512040002

致抚州通驰供应链科技股份有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | 1.名称:TM1变压器 2.型号:SCB14 3.容量（kV·A):2000KVA | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机 2.功率:800kW 3.单机试运转要求:含调试 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 配电箱 | 1.名称:消防电力配电箱B1APE1-1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 配电箱 | 1.名称:普通照明配电箱 B1JAL4.3 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 配电箱 | 1.名称:应急照明双切箱 B1JALE3 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 配电箱 | 1.名称:应急照明双切箱 B1JALE4 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 配电箱 | 1.名称:消防电力配电箱B1APE2-1.3-1 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 配电箱 | 1.名称:消防电力配电箱RFAPE4-1.2 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 配电箱 | 1.名称:消防电力配电箱B1APE1-2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 配电箱 | 1.名称:消防电力配电箱B1APE2-2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 配电箱 | 1.名称:消防潜水泵双切箱 B1APE(XFQSB)1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 配电箱 | 1.名称:消防潜水泵双切箱 B1APE(XFQSB)2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 配电箱 | 1.名称:消防稳压泵双切箱 RFAPE(XFWYB) | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 配电箱 | 1.名称:消防潜水泵双切箱 B1JAPE(XFQSB)3 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 配电箱 | 1.名称:消防泵双切箱 B1APE(XFB)1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 配电箱 | 1.名称:发电机房消防电力双切箱 B1APE(FDJ) | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 配电箱 | 1.名称:1AL1，1AL2，1AL4-照明配电箱 | 台 | 3 |  |  |  |
| 18 | 配电箱 | 1.名称:1AL2-f，1AL4-f-照明配电箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 19 | 配电箱 | 1.名称:1ALE0a，1ALE0b-应急照明总配电箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 20 | 配电箱 | 1.名称:1ALE1，1ALE2，1ALE4-应急照明配电箱 | 台 | 3 |  |  |  |
| 21 | 配电箱 | 1.名称:1AP(AB)1-安保电力双切箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 配电箱 | 1.名称:1APE(BDZ)-变电站电力双切箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 配电箱 | 1.名称:1APE(XK)-消控电力双切箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 配电箱 | 1.名称:1APE0a，b，c，d-消防配电总箱 | 台 | 4 |  |  |  |
| 25 | 配电箱 | 1.名称:1APE3-1，1APE3-2，1APE3-3-消防电力配电箱 | 台 | 3 |  |  |  |
| 26 | 配电箱 | 1.名称:1APE4-1，1APE4-2-消防电力双切箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 27 | 配电箱 | 1.名称:2AL1，2AL2，2AL4-照明配电箱 | 台 | 3 |  |  |  |
| 28 | 配电箱 | 1.名称:2AL2-f，2AL4-f-照明配电箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 29 | 配电箱 | 1.名称:2ALE1，2ALE2，2ALE3，2ALE4-应急照明配电箱 | 台 | 4 |  |  |  |
| 30 | 配电箱 | 1.名称:2AP(DT)1-电梯双电源切换箱 含电梯控制箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 31 | 配电箱 | 1.名称:2AP(FT)4-扶梯双电源切换箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 32 | 配电箱 | 1.名称:2AP(HT)1-货梯电力配电箱 含电梯控制箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 33 | 配电箱 | 1.名称:2APE1,2APE4-消防电力配电箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 34 | 配电箱 | 1.名称:3AL2，3AL4-照明配电箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 35 | 配电箱 | 1.名称:3AL2-f，3AL4-f-照明配电箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 36 | 配电箱 | 1.名称:3ALE2,3ALE4-应急照明配电箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 37 | 配电箱 | 1.名称:3AP(DT)2-电梯双电源切换箱 含电梯控制箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 38 | 配电箱 | 1.名称:4AL4-照明配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 39 | 配电箱 | 1.名称:4ALE4-应急照明配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 40 | 配电箱 | 1.名称:4AP(DT)4-电梯双电源切换箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 41 | 配电箱 | 1.名称:4AP(SG)1-厨房事故风机双切箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 42 | 配电箱 | 1.名称:4AP2-1，4AP2-2-电力配电箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 43 | 配电箱 | 1.名称:4APE2-1，4APE2-2，4APE4-1，4APE4-2-消防电力配电箱 | 台 | 4 |  |  |  |
| 44 | 配电箱 | 1.名称:B1AL1，B1AL2-照明配电箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 45 | 配电箱 | 1.名称:B1ALE1，B1ALE2-应急照明配电箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 46 | 配电箱 | 1.名称:B1AP(IT)-机房电力双切箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 47 | 配电箱 | 1.名称:B1AP(TX)-通信机房电力双切箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 48 | 配电箱 | 1.名称:B1AP1-普通电力配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 49 | 配电箱 | 1.名称:1AP(BDZ)-变电站普通电力双切箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 50 | 配电箱 | 1.名称：B1AP(FDJ)-发电机房普通电力双切箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 51 | 配电箱 | 1.名称:B1D(XFQSB)3-1，B1D(XFQSB)3-2-消防潜水泵控制箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 52 | 配电箱 | 1.名称:B1(XFQSB)1-1，B1(XFQSB)1-2，B1(XFQSB)1-3，-消防潜水泵控制箱 | 台 | 3 |  |  |  |
| 53 | 配电箱 | 1.名称:B1(XFQSB)2-1，B1(XFQSB)2-2，B1(XFQSB)2-3，B1(XFQSB)2-4，B1(XFQSB)2-5-消防潜水泵控制箱 | 台 | 3 |  |  |  |
| 54 | 配电箱 | 1.名称:B1(XFQSB)3-1，B1(XFQSB)3-2，B1(XFQSB)3-3，-消防潜水泵控制箱 | 台 | 3 |  |  |  |
| 55 | 配电箱 | 1.名称:B1(XFQSB)4-1，B1(XFQSB)4-2，-消防潜水泵控制箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 56 | 配电箱 | 1.名称:隔离开关箱吸顶安装内设63A/3P隔离开关一个 | 台 | 6 |  |  |  |
| 57 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:总进线柜 2.型号:01-1 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 58 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:电容补偿柜 2.型号:01-2a 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 59 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:电容补偿柜 2.型号:01-2c 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 60 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:有源滤波柜 2.型号:01-2c 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 61 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:联络柜 2.型号:01-3 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 62 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:配出柜 2.型号:01-4 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 63 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:配出柜 2.型号:01-5 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 64 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:配出柜 2.型号:01-6 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 65 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:配出柜 2.型号:01-7 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 66 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:配出柜 2.型号:01-8 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 67 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:ATS进线柜 2.型号:01-9 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 68 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:自切柜 2.型号:01-10 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 69 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:配出柜 2.型号:01-11 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 70 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:配出柜 2.型号:01-12 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 71 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:配出柜 2.型号:02-3 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 72 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:配出柜 2.型号:02-4 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 73 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:配出柜 2.型号:02-5 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 74 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:配出柜 2.型号:02-6 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 75 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:配出柜 2.型号:02-7 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 76 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:ATS进线柜 2.型号:02-8 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 77 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:自切柜 2.型号:02-9 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 78 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:配出柜 2.型号:02-10 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 79 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:配出柜 2.型号:02-11 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 80 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:发电机进线 2.型号:GY-1 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 81 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:发电机馈线 2.型号:GY-2 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 82 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:总配线柜 2.型号:02-1 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 83 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:电容补偿柜 2.型号:02-2a 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 84 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:电容补偿柜 2.型号:02-2b 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 85 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:有源滤波柜 2.型号:02-2c 3.规格:1000X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 86 | 高压成套配电柜 | 1.名称:H1高压柜-进线 2.型号:中置柜 KYN28 3.规格:800**1500**2300 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 87 | 高压成套配电柜 | 1.名称:H2高压柜-计量 2.型号:中置柜 KYN28 3.规格:800**1500**2300 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 88 | 高压成套配电柜 | 1.名称:H3高压柜-PT 2.型号:中置柜 KYN28 3.规格:800**1500**2300 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 89 | 高压成套配电柜 | 1.名称:H4高压柜-馈线 2.型号:中置柜 KYN28 3.规格:800**1500**2300 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 90 | 高压成套配电柜 | 1.名称:H5高压柜-馈线 2.型号:中置柜 KYN28 3.规格:800**1500**2300 4.基础型钢形式、规格:满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 91 | 配电箱 | 1.名称:1AP(MW) | 台 | 1 |  |  |  |
| 92 | 配电箱 | 1.名称:1AL(JG)1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

以上价格包含为运输、装卸、开票等费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

（单位名称及签章）

年  月  日