附件

响应文件

递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；

报价文件应包含：

- 公司简介

- 询价采购响应文件

- 法定代表人身份证复印件

- 钢结构工程专业承包二级及以上资质证明

- 营业执照

- 一般纳税人证明

- 开户许可证

- 近一个月企业征信报告

抚州通驰供应链科技股份有限公司

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202512110001

致抚州通驰供应链科技股份有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢网架 | 75.5*3.75至159*12 | 吨 | 142 |  |  | 含支座支托，表面抛丸除锈处理、环氧富锌防锈漆两遍、环氧云铁中间漆两遍、防火涂料。 |
| 2 | 钢走道 | 方管120x80x4、方管80x80x3等 | 吨 | 12.109 |  |  | 含表面抛丸除锈处理、环氧富锌防锈漆两遍、环氧云铁中间漆两遍、防火涂料。 |
| 3 | 预埋铁件 |  | 吨 | 6.589 |  |  |  |
| 4 | 钢檩条 | 主檩条150*100*2.5方管、次檩条100*2.5方管(热镀锌材质) | 吨 | 38.42 |  |  | 含墙面檩条，环氧富锌防锈漆两遍、环氧云铁中间漆两遍。 |
| 5 | 型材屋面及墙面 | 5.1：不等边角钢750*50 5.2：铝合金支架H180 5.3：镀锌带钢连接件 5.4：几字钢固定件 5.5：50mm夹心板 5.6:1.0mm厚铝镁锰合金板(型号YX65-430) 5.7:100mm厚防火岩棉保温层+透气膜 5.8：0.5mm厚彩色镀锌压型钢板 | 平方 | 3924 |  |  | （1）屋面3029平方 （2）墙面895平方 |
| 6 | 钢板天沟 | 1.3mm厚不锈钢天沟、天沟内侧50厚保温棉 | 米 | 168.4 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

以上价格包含为运输、装卸、开票等费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

（单位名称及签章）

年  月  日