附件

响应文件

递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；

报价文件应包含：

- 公司简介

- 询价采购响应文件

- 法定代表人身份证复印件

- 营业执照

- 一般纳税人证明

- 开户许可证

- 近一个月企业征信报告

抚州通驰供应链科技股份有限公司

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202512120002

致抚州通驰供应链科技股份有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配线 |  | WDZB-BYJ2.5 | 米 | 15566 |  |  |  |
| 2 | 配线 |  | WDZBN-BYJ2.5 | 米 | 11033 |  |  |  |
| 3 | 配线 |  | WDZBN-BYJ4 | 米 | 2227 |  |  |  |
| 4 | 配线 |  | WDZB-BYJ10 | 米 | 95 |  |  |  |
| 5 | 配线 |  | WDZB-BYJ16 | 米 | 297 |  |  |  |
| 6 | 配线 |  | WDZBN-BYJ6 | 米 | 54 |  |  |  |
| 7 | 电力电缆 |  | FD-RTTYZ-4*10+E10 | 米 | 176 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 |  | FD-RTTYZ-4*150+E70 | 米 | 878 |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 |  | FD-RTTYZ-4*25+E16 | 米 | 313 |  |  |  |
| 10 | 电力电缆 |  | RTTYZ-4*10+E10 | 米 | 468 |  |  |  |
| 11 | 电力电缆 |  | RTTYZ-4*150+E70 | 米 | 1561 |  |  |  |
| 12 | 电力电缆 |  | RTTYZ-4*16+E16 | 米 | 2116 |  |  |  |
| 13 | 电力电缆 |  | RTTYZ-4*185+E95 | 米 | 156 |  |  |  |
| 14 | 电力电缆 |  | RTTYZ-4*240+E120 | 米 | 38 |  |  |  |
| 15 | 电力电缆 |  | RTTYZ-4*25+E16 | 米 | 312 |  |  |  |
| 16 | 电力电缆 |  | RTTYZ-4*35+E16 | 米 | 420 |  |  |  |
| 17 | 电力电缆 |  | RTTYZ-4*4+E4 | 米 | 378 |  |  |  |
| 18 | 电力电缆 |  | RTTYZ-4*50+E25 | 米 | 2235 |  |  |  |
| 19 | 电力电缆 |  | RTTYZ-4*6+E6 | 米 | 578 |  |  |  |
| 20 | 电力电缆 |  | RTTYZ-4*70+E35 | 米 | 343 |  |  |  |
| 21 | 控制电缆 |  | WDZB-KYJY-4*2.5 | 米 | 476 |  |  |  |
| 22 | 控制电缆 |  | WDZBN-KYJY-2*1.5 | 米 | 139 |  |  |  |
| 23 | 控制电缆 |  | WDZBN-KYJY-4*2.5 | 米 | 17 |  |  |  |
| 24 | 电力电缆 |  | WDZBN-YJY-2*4+E4 | 米 | 99 |  |  |  |
| 25 | 电力电缆 |  | WDZBN-YJY-3*10+E10 | 米 | 43 |  |  |  |
| 26 | 电力电缆 |  | WDZBN-YJY-3*16+E16 | 米 | 21 |  |  |  |
| 27 | 电力电缆 |  | WDZBN-YJY-3*2.5+E2.5 | 米 | 13 |  |  |  |
| 28 | 电力电缆 |  | WDZBN-YJY-3*25+E16 | 米 | 15 |  |  |  |
| 29 | 电力电缆 |  | WDZBN-YJY-3*35+E16 | 米 | 90 |  |  |  |
| 30 | 电力电缆 |  | WDZBN-YJY-3*4+E4 | 米 | 15 |  |  |  |
| 31 | 电力电缆 |  | WDZBN-YJY-3*6+E6 | 米 | 21 |  |  |  |
| 32 | 电力电缆 |  | WDZBN-YJY-4*4+E4 | 米 | 1561 |  |  |  |
| 33 | 电力电缆 |  | WDZBN-YJY-2*25 | 米 | 46 |  |  |  |
| 34 | 电力电缆 |  | WDZBN-YJY-5*25 | 米 | 46 |  |  |  |
| 35 | 电力电缆 |  | WDZB-YJY-3*2.5+E2.5 | 米 | 9 |  |  |  |
| 36 | 电力电缆 |  | WDZB-YJY-4*10+E10 | 米 | 724 |  |  |  |
| 37 | 电力电缆 |  | WDZB-YJY-4*120+E70 | 米 | 71 |  |  |  |
| 38 | 电力电缆 |  | WDZB-YJY-4*150+E70 | 米 | 317 |  |  |  |
| 39 | 电力电缆 |  | WDZB-YJY-4*16+E16 | 米 | 880 |  |  |  |
| 40 | 电力电缆 |  | WDZB-YJY-4*240+E120 | 米 | 625 |  |  |  |
| 41 | 电力电缆 |  | WDZB-YJY-4*25+E16 | 米 | 99 |  |  |  |
| 42 | 电力电缆 |  | WDZB-YJY-4*35+E16 | 米 | 1010 |  |  |  |
| 43 | 电力电缆 |  | WDZB-YJY-4*70+E35 | 米 | 934 |  |  |  |
| 44 | 电线电缆 |  | YJV22 8.7/15KV-3*120 | 米 | 25 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上价格包含为运输、装卸、开票等费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

（单位名称及签章）

年  月  日