抚州通驰供应链科技股份有限公司

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202604030002

致抚州通驰供应链科技股份有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

- 太源乡

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LTXSG-252B骆驼蓄水罐 |  | 1.蓄水量252m³ 直径9.78m 高度3.41m，含顶盖。 2、采用高强度热镀锌弧形波纹钢板拼装、罐体采用3层拼装式，钢板厚度≥1.2mm。 3、内部采用特制防渗内囊，适用温度-40℃至120℃、撕裂强度（MD）≥50KN/mm，具备耐候性，抗紫外线，使用寿命≥10年。 4、连接螺栓材质使用35CrMo，采用达克罗防锈工艺处理。 5、结构安全系数高于国家标准1.3倍。 | 套 | 19 |  |  | 包安装 |
| 2 | QS25-100-13潜水泵 |  | 流量25m3/h，扬程100m，功率13KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | QS25-160-22潜水泵 |  | 流量25m3/h，扬程160m，功率22KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | QS35-215-22潜水泵 |  | 流量35m3/h，扬程195m，功率22KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | QS25-172-22潜水泵 |  | 流量25m3/h，扬程172m，功率22KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | QS20-95-11潜水泵 |  | 流量20m3/h，扬程95m，功率11KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | QS15-120-11潜水泵 |  | 流量30m3/h，扬程120m，功率11KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | QS25-140-15潜水泵 |  | 流量25m3/h，扬程140m，功率15KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | HWBP-11-1水泵控制柜 |  | 1、11KW，一控一，室外防水型，4G联网。 2、采用三相电流单独检测方式控制。 3、具备软启、软停功能。 4、多种启动模式及宽范围的电流、电压等设定，可适应多种负载情况。 5、具有软硬件无水保护，井下无水自停，有水自动起动，可接浮球、压力开关，报警器等外部控制装置。 6、电动机的启动和运行过程中有多种保护功能，过流、过载、缺相、过热等。 7、PT100模拟量输入，具有电机温度显示及检测功能。 8、两路可编程继电器输出，可反馈故障，运行等信号。 9、模拟信号输出：可提供4~20mA模拟输出信号。 10、室外防雨IP65等级。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 10 | HWBP-13-1水泵控制柜 |  | 1、13KW，一控一，室外防水型，4G联网。 2、采用三相电流单独检测方式控制。 3、具备软启、软停功能。 4、多种启动模式及宽范围的电流、电压等设定，可适应多种负载情况。 5、具有软硬件无水保护，井下无水自停，有水自动起动，可接浮球、压力开关，报警器等外部控制装置。 6、电动机的启动和运行过程中有多种保护功能，过流、过载、缺相、过热等。 7、PT100模拟量输入，具有电机温度显示及检测功能。 8、两路可编程继电器输出，可反馈故障，运行等信号。 9、模拟信号输出：可提供4~20mA模拟输出信号。 10、室外防雨IP65等级。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | HWBP-15-1水泵控制柜 |  | 1、15KW，一控一，室外防水型，4G联网。 2、采用三相电流单独检测方式控制。 3、具备软启、软停功能。 4、多种启动模式及宽范围的电流、电压等设定，可适应多种负载情况。 5、具有软硬件无水保护，井下无水自停，有水自动起动，可接浮球、压力开关，报警器等外部控制装置。 6、电动机的启动和运行过程中有多种保护功能，过流、过载、缺相、过热等。 7、PT100模拟量输入，具有电机温度显示及检测功能。 8、两路可编程继电器输出，可反馈故障，运行等信号。 9、模拟信号输出：可提供4~20mA模拟输出信号。 10、室外防雨IP65等级。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | HWBP-35-1水泵控制柜 |  | 1、35KW，一控一，室外防水型，4G联网。 2、采用三相电流单独检测方式控制。 3、具备软启、软停功能。 4、多种启动模式及宽范围的电流、电压等设定，可适应多种负载情况。 5、具有软硬件无水保护，井下无水自停，有水自动起动，可接浮球、压力开关，报警器等外部控制装置。 6、电动机的启动和运行过程中有多种保护功能，过流、过载、缺相、过热等。 7、PT100模拟量输入，具有电机温度显示及检测功能。 8、两路可编程继电器输出，可反馈故障，运行等信号。 9、模拟信号输出：可提供4~20mA模拟输出信号。 10、室外防雨IP65等级。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | HWBP-22-1水泵控制柜 |  | 1、22KW，一控一，室外防水型，4G联网。 2、采用三相电流单独检测方式控制。 3、具备软启、软停功能。 4、多种启动模式及宽范围的电流、电压等设定，可适应多种负载情况。 5、具有软硬件无水保护，井下无水自停，有水自动起动，可接浮球、压力开关，报警器等外部控制装置。 6、电动机的启动和运行过程中有多种保护功能，过流、过载、缺相、过热等。 7、PT100模拟量输入，具有电机温度显示及检测功能。 8、两路可编程继电器输出，可反馈故障，运行等信号。 9、模拟信号输出：可提供4~20mA模拟输出信号。 10、室外防雨IP65等级。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 14 | 80-160/2/7.5 卧式管道离心泵 |  | 流量50m³/h 扬程32m 功率7.5KW，含配件总成 | 台 | 13 |  |  |  |
| 15 | HWBP-7.5-1水泵控制柜 |  | 1、7.5KW，一控一 4G联网 2、采用三相电流单独检测方式控制。 3、具备软启、软停功能。 4、多种启动模式及宽范围的电流、电压等设定，可适应多种负载情况。 5、具有软硬件无水保护，井下无水自停，有水自动起动，可接浮球、压力开关，报警器等外部控制装置。 6、电动机的启动和运行过程中有多种保护功能，过流、过载、缺相、过热等。 7、PT100模拟量输入，具有电机温度显示及检测功能。 8、两路可编程继电器输出，可反馈故障，运行等信号。 9、模拟信号输出：可提供4~20mA模拟输出信号 | 台 | 13 |  |  |  |
| 16 | HWSF2802手动反冲洗砂石过滤器 |  | 2个28英寸罐体组合，流量75m3/h，过滤精度80目，进出水管4寸，排污管3寸 1、砂石过滤器具有良好的耐水压和密封性能，满足SL470-2010<灌溉用过滤器技术参数及技术条件要求>标准 | 台 | 13 |  |  |  |
| 17 | DFM3-3/4手动清洗叠片过滤器 |  | 1、3寸，3个单体组合，最大流量750m3/h，、3个32英寸罐体组合，流量145m3/h，过滤精度80目，进出水管6寸，排污管4寸 2、整体尺寸：1750*2700*800mm 3、砂石过滤器具有良好的耐水压和密封性能，满足SL470-2010<灌溉用过滤器技术参数及技术条件要求>标准 4、过滤精度120目，接口DN100，排污口DN90 5、承压1.0MPa 6、最小反冲洗压力0.25Mpa， 7、最小反冲洗流量5L/S。 8、反冲洗时间7～20秒。 9、进出水管4"，排污管3" 10、叠片过滤器具有良好的耐水压和密封性能，满足SL470-2010<灌溉用过滤器技术参数及技术条件要求>标准 11、智能感应，堵塞后自动反冲洗不停机，无需人工值守； 12、离心盘及深层过滤设计、减少杂质附着，更大过滤面积、更小水头损失； 13、 采用优质工程塑料，承压高，不生锈且没有焊点，没有泄漏风险，使用寿命更长； 14、结构设计合理，节约安装空间。 | 台 | 13 |  |  |  |
| 18 | ZGT-ZFJ 注肥机 |  | 1.流量3m3/h，扬程42m，功率0.75KW,含2台0.75kw搅拌机控制 2、旁路式，2通道，供电：380V AC 50HZ 3、适配主管流量10~140m3/h，主管压力1.0~4.5bar 4、配肥方式：可控制3-5个施肥通道，实时检测显示肥液的EC、PH值，充分满足不同用户的各种施肥。 5、支持实时监测显示肥液的EC、pH值，满足不同用户的施肥需求，EC值达到0.2~10mS/cm，PH值达到0~14 6、7寸工业级彩色电容触摸屏，支持中文输入法。 7、具有精准的水肥管理、分析决策、远程操控等一系列功能。 8、智能灌既控制，智能推断决策，实现智慧灌溉的任务； 9、精密调控吸肥量，可实现水量控制施肥、肥量控制施肥、预约施肥等程序组合管理，实现智能施肥控制。 | 台 | 13 |  |  |  |
| 19 | 肥料桶 |  | 1000L锥底＋底座＋液位 直径1300mm高925mm 锥底矮款 | 个 | 13 |  |  |  |
| 20 | JB0738搅拌机 |  | 0.75KW，380V | 台 | 13 |  |  |  |
| 21 | 施肥机连接配件 |  | 管道、阀门等 | 套 | 13 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 东坪乡

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LTXSG-252B骆驼蓄水罐 |  | 1.蓄水量252m³ 直径9.78m 高度3.41m，含顶盖 2、采用高强度热镀锌弧形波纹钢板拼装、罐体采用3层拼装式，钢板厚度≥1.2mm。 3、内部采用特制防渗内囊，适用温度-40℃至120℃、撕裂强度（MD）≥50KN/mm，具备耐候性，抗紫外线，使用寿命≥10年。 4、连接螺栓材质使用35CrMo，采用达克罗防锈工艺处理。 5、结构安全系数高于国家标准1.3倍。 | 套 | 4 |  |  | 包安装 |
| 2 | QS20-103-11潜水泵 |  | 流量20m3/h，扬程103m，功率11KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | QS20-185-22潜水泵 |  | 流量20m3/h，扬程185m，功率22KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | HWBP-11-1水泵控制柜 |  | 1、11KW，一控一，室外防水型，4G联网。 2、采用三相电流单独检测方式控制。 3、具备软启、软停功能。 4、多种启动模式及宽范围的电流、电压等设定，可适应多种负载情况。 5、具有软硬件无水保护，井下无水自停，有水自动起动，可接浮球、压力开关，报警器等外部控制装置。 6、电动机的启动和运行过程中有多种保护功能，过流、过载、缺相、过热等。 7、PT100模拟量输入，具有电机温度显示及检测功能。 8、两路可编程继电器输出，可反馈故障，运行等信号。 9、模拟信号输出：可提供4~20mA模拟输出信号。 10、室外防雨IP65等级。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | HWBP-22-1水泵控制柜 |  | 1、22KW，一控一，室外防水型，4G联网。 2、采用三相电流单独检测方式控制。 3、具备软启、软停功能。 4、多种启动模式及宽范围的电流、电压等设定，可适应多种负载情况。 5、具有软硬件无水保护，井下无水自停，有水自动起动，可接浮球、压力开关，报警器等外部控制装置。 6、电动机的启动和运行过程中有多种保护功能，过流、过载、缺相、过热等。 7、PT100模拟量输入，具有电机温度显示及检测功能。 8、两路可编程继电器输出，可反馈故障，运行等信号。 9、模拟信号输出：可提供4~20mA模拟输出信号。 10、室外防雨IP65等级。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 80-160/2/7.5 卧式管道离心泵 |  | 流量50m³/h 扬程32m 功率7.5KW，含配件总成 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | HWBP-7.5-1水泵控制柜 |  | 1、7.5KW，一控一 4G联网 2、采用三相电流单独检测方式控制。 3、具备软启、软停功能。 4、多种启动模式及宽范围的电流、电压等设定，可适应多种负载情况。 5、具有软硬件无水保护，井下无水自停，有水自动起动，可接浮球、压力开关，报警器等外部控制装置。 6、电动机的启动和运行过程中有多种保护功能，过流、过载、缺相、过热等。 7、PT100模拟量输入，具有电机温度显示及检测功能。 8、两路可编程继电器输出，可反馈故障，运行等信号。 9、模拟信号输出：可提供4~20mA模拟输出信号 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | HWSF2802手动反冲洗砂石过滤器 |  | 2个28英寸罐体组合，流量75m3/h，过滤精度80目，进出水管4寸，排污管3寸 1、砂石过滤器具有良好的耐水压和密封性能，满足SL470-2010<灌溉用过滤器技术参数及技术条件要求>标准 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | DFM3-3/4手动清洗叠片过滤器 |  | 1、3寸，3个单体组合，最大流量750m3/h，、3个32英寸罐体组合，流量145m3/h，过滤精度80目，进出水管6寸，排污管4寸 2、整体尺寸：1750*2700*800mm 3、砂石过滤器具有良好的耐水压和密封性能，满足SL470-2010<灌溉用过滤器技术参数及技术条件要求>标准 4、过滤精度120目，接口DN100，排污口DN90 5、承压1.0MPa 6、最小反冲洗压力0.25Mpa， 7、最小反冲洗流量5L/S。 8、反冲洗时间7～20秒。 9、进出水管4"，排污管3" 10、叠片过滤器具有良好的耐水压和密封性能，满足SL470-2010<灌溉用过滤器技术参数及技术条件要求>标准 11、智能感应，堵塞后自动反冲洗不停机，无需人工值守； 12、离心盘及深层过滤设计、减少杂质附着，更大过滤面积、更小水头损失； 13、 采用优质工程塑料，承压高，不生锈且没有焊点，没有泄漏风险，使用寿命更长； 14、结构设计合理，节约安装空间。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | ZGT-ZFJ 注肥机 |  | 1.流量3m3/h，扬程42m，功率0.75KW,含2台0.75kw搅拌机控制 2、旁路式，2通道，供电：380V AC 50HZ 3、适配主管流量10~140m3/h，主管压力1.0~4.5bar 4、配肥方式：可控制3-5个施肥通道，实时检测显示肥液的EC、PH值，充分满足不同用户的各种施肥。 5、支持实时监测显示肥液的EC、pH值，满足不同用户的施肥需求，EC值达到0.2~10mS/cm，PH值达到0~14 6、7寸工业级彩色电容触摸屏，支持中文输入法； 7、具有精准的水肥管理、分析决策、远程操控等一系列功能。 8、智能灌既控制，智能推断决策，实现智慧灌溉的任务； 9、精密调控吸肥量，可实现水量控制施肥、肥量控制施肥、预约施肥等程序组合管理，实现智能施肥控制。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 肥料桶 |  | 1000L锥底＋底座＋液位 直径1300mm高925mm 锥底矮款 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | JB0738搅拌机 |  | 0.75KW，380V | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 | 施肥机连接配件 |  | 管道、阀门等 | 套 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上价格包含为运输、装卸、开票等费用，税率为13%，数量为暂定数量，实际数量以现场到货为准。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

（单位名称及签章）

年  月  日