附件

响应文件

递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；

报价文件应包含：

- 公司简介

- 询价采购响应文件

- 法定代表人身份证复印件

- 营业执照

- 一般纳税人证明

- 开户许可证

- 近一个月企业征信报告

抚州通驰供应链科技股份有限公司

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202604090001

致抚州通驰供应链科技股份有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7KW 交流充电桩 | 额定电压：220Vac±20%,50Hz 额定电流：32A max 电源输入：L+N+PE 输出功率：7kW max. 输出电流：32A max 状态指示：LED指示灯 启动方式：扫码(APP) 通讯方式：4G 工作温度:-40℃-65℃ 湿度：5%-95%无凝露 防护等级：IP55 产品尺寸：195*258*125 mm 枪线长度：3.5m | 台 | 50 |  |  |  |
| 2 | 120KW 直流充电桩 | 额定电压：380Vac±15%,50+1Hz 电源输入：L1+L2+L3+N+PE 输出功率：120kW max. 输出电压：200-1000V 恒功率范围:300-1000V 输出电流：DC400Amax,DC250Amax.(单枪) 输出电流误差： 电流≥30A，≤±1%;电流<30A，误差≤±0.3A 输入电压误差：≤±0.5A 总谐波电流：≤5% 满载最大效率：≥95% 待机功耗：≤10W 单体模块功率：30kW 功率分配：四段功率分配 通讯方式：4G或以太网 工作温度:-25℃-50℃ 温度：5%-95%无凝露 防护等级：IP55 产品尺寸：850*1550*550 mm 枪线长度：5m | 台 | 16 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

以上价格包含为运输、装卸、开票等费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

（单位名称及签章）

年  月  日