附件

响应文件

递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；

报价文件应包含：

- 公司简介

- 询价采购响应文件

- 法定代表人身份证复印件

- 营业执照

- 一般纳税人证明

- 开户许可证

- 近一个月企业征信报告

抚州通驰供应链科技股份有限公司

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202604280001

致抚州通驰供应链科技股份有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流变频多联空调机组 |  | - 型号:KW-1(后场外机) 2.规格:制冷量:89.5Kw，制热量:100.5Kw，风量:11400+16000m3/h，功率:26.05Kw-380V，噪音:67dB(A)，重量:(215+375)Kg | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 直流变频多联空调机组 |  | 1.型号:KW-2(礼堂分区一)、KW-3(礼堂分区二)、KW-4(礼堂分区三) 2.规格:制冷量:123.0Kw，制热量:138.0Kw，风量:16000+16000m3/h，功率:37.70Kw-380V，噪音:69dB(A)，重量:(375+375)Kg | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 直流变频多联空调机组 |  | 1.型号:KW-XF-1~3(新风外机) 2.规格:制冷量:56.0Kw，制热量:63.0Kw，风量:16000m3/h，功率:16.55Kw-380V，噪音:62dB(A)，重量:(375)Kg | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 直流变频多联空调机组 |  | 1.型号:KW-XF-4(后场新风外机) 2.规格:制冷量:28.0Kw，制热量:31.5Kw，风量:11400m3/h，功率:7.20Kw-380V，噪音:57dB(A)，重量:(215)Kg | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 多联机全新风处理机 |  | 1.型号:XF-2500 2.规格:制冷量:28.0Kw，制热量:20.0Kw，风量:2500m3/h，功率:0.86Kw-380V，机外静压:200Pa，噪音:50dB(A) | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 多联机全新风处理机 |  | 1.型号:XF-5000 2.规格:制冷量:56.0Kw，制热量:39.0Kw，风量:5000m3/h，功率:1.29Kw-380V，机外静压:200Pa，噪音:54dB(A) | 台 | 3 |  |  |  |
| 7 | 高效高静压风管式室内机 |  | 1.型号:KN90 2.规格:制冷量:9.00Kw，制热量:10.00Kw，机外静压:90Pa，风量:1800m3/h，功率:0.28Kw-380V，噪音:44dB(A) | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 高效高静压风管式室内机 |  | 1.型号:KN100 2.规格:制冷量:10.00Kw，制热量:11.2Kw，机外静压:90Pa，风量:1800m3/h，功率:0.28Kw-380V，噪音:45dB(A) | 台 | 3 |  |  |  |
| 9 | 高效高静压风管式室内机 |  | 1.型号:KN112 2.规格:制冷量:11.20Kw，制热量:12.50Kw，机外静压:90Pa，风量:2000m3/h，功率:0.35Kw-380V，噪音:45dB(A) | 台 | 6 |  |  |  |
| 10 | 高效高静压风管式室内机 |  | 1.型号:KN280 2.规格:制冷量:28.00Kw，制热量:31.00Kw，机外静压:150Pa，风量:4000m3/h，功率:0.90Kw-380V，噪音:52dB(A) | 台 | 14 |  |  |  |
| 11 | 安装调试费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上价格包含为运输、装卸、开票等费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

（单位名称及签章）

年  月  日